## Лист1
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по объектам магистральных газопроводов для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям за 2 кв. 2022 года
по состоянию на 01.07.2022
№ п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность газораспределительной станции), тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения тыс.м3/час
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Владимирская область | ГРС Александров | 60 | 30.7 | 13.184 | 16.116 | не требуется | -
|  | Выход-Александров | 50 | 27.2 | 13.184 | 9.616 | - | -
|  | Выход-Балакерево | 10 | 3.5 | 0 | 6.5 | - | -
2 | Владимирская область | ГРС Великодворье | 33.88 | 3 | 0.043 | 30.837 | не требуется | -
3 | Владимирская область | ГРС Владимир-3 | 600 | 275.3 | 35.947 | 288.753 | не требуется | -
|  | Выход-город | 300 | 85 | 35.947 | 179.053 | - | -
|  | Выход-ТЭЦ | 300 | 190.3 | 0 | 109.7 | - | -
4 | Владимирская область | Воровского | 28 | 4.2 | 1.192 | 22.608 | не требуется | -
5 | Владимирская область | Воронежский | 2.1 | 1.6 | 0.084 | 0.416 | не требуется | -
|  | Выход-Бавлены | 1.5 | 1.4 | 0.084 | 0.016 | - | -
|  | Выход-Воронежский | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | - | -
6 | Владимирская область | Воспушка | 6.8 | 0.2 | 0.053 | 6.547 | не требуется | -
7 | Владимирская область | Вязники | 76 | 22.3 | 2.205 | 51.495 | не требуется | -
8 | Владимирская область | Вяткино | 40 | 7 | 3.108 | 29.892 | не требуется | -
|  | Выход-Владимир | 20 | 6.5 | 3.108 | 10.392 | - | -
|  | Выход-Вяткино | 20 | 0.5 | 0 | 19.5 | - | -
9 | Владимирская область | Гигант | 3 | 0.5 | 0.225 | 2.275 | не требуется | -
10 | Владимирская область | Гороховец-1 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | не требуется | -
11 | Владимирская область | Гороховец-2 | 27 | 13.4 | 8.758 | 4.842 | не требуется | -
12 | Владимирская область | Гусь-Хрустальный | 50 | 35.5 | 4.076 | 10.424 | не требуется | -
13 | Владимирская область | Денисово | 6.7 | 1.1 | 0.323 | 5.277 | не требуется | -
|  | Денисово | 2.9 | 1.1 | 0.323 | 1.477 | - | -
|  | Денисово | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | - | -
14 | Владимирская область | Добрынское | 40 | 1.4 | 0.194 | 38.406 | не требуется | -
|  | выход-1 | 5 | 1.4 | 0.194 | 3.406 | - | -
|  | выход-2 | 35 | 0 | 0 | 35 | - | -
15 | Владимирская область | Камешково | 15 | 9.4 | 1.266 | 4.334 | ПИР 2024-2025 | определение в рамках ПИР по реконтсрукции
16 | Владимирская область | Карабаново | 9.7 | 5.6 | 0.471 | 3.629 | не требуется | -
17 | Владимирская область | Киржач | 30 | 19.9 | 9.115 | 0.985 | не требуется | -
|  | Выход-Киржач | 20 | 17.9 | 1.65 | 0.45 | - | -
|  | Выход-Кипреево | 10 | 2 | 7.465 | 0.535 | - | -
18 | Владимирская область | Ковров(3) | 88.11 | 79.5 | 13.405 | 0 | IV кв. 2022 | поэтапное увеличение производителдьности
19 | Владимирская область | Кольчугино-1 | 50 | 18.8 | 4.268 | 26.932 | не требуется | -
20 | Владимирская область | Кольчугино-2 | 55 | 0 | 0 | 55 | не требуется | -
21 | Владимирская область | Костерево | 20 | 5.9 | 1.191 | 12.909 | не требуется | -
22 | Владимирская область | Красный Богатырь | 20 | 2.1 | 1.11 | 16.79 | не требуется | -
|  | Выход-Район | 10 | 0.2 | 1.11 | 8.69 | - | -
|  | Выход-Стеклозавод | 10 | 1.9 | 0 | 8.1 | - | -
23 | Владимирская область | Красная Горбатка | 40 | 5.9 | 1.376 | 32.724 | не требуется | -
24 | Владимирская область | Красное Эхо | 7.5 | 3.2 | 0.289 | 4.011 | не требуется | -
|  | Выход-Красное эхо | 6 | 2.5 | 0.289 | 3.211 | - | -
|  | Выход-Иванищи | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | - | -
25 | Владимирская область | КС Вязниковская(3) | 3 | 2.7 | 0.685 | 0 | не определено | -
26 | Владимирская область | КС Муромская | 3 | 1.2 | 0.14 | 1.66 | не требуется | -
27 | Владимирская область | Курлово | 10 | 7.2 | 0.14 | 2.66 | не требуется | -
28 | Владимирская область | Лакинск | 50 | 15.9 | 8.228 | 25.872 | не требуется | -
29 | Владимирская область | Меленки | 68 | 11.8 | 4.347 | 51.853 | не требуется | -
|  | Выход-Меленки | 45 | 1.9 | 4.347 | 38.753 | - | -
|  | Выход-Дм. горы | 23 | 9.9 | 0 | 13.1 | - | -
30 | Владимирская область | Металлист | 3 | 0.3 | 0.007 | 2.693 | не требуется | -
31 | Владимирская область | Мстера | 34.8 | 4.4 | 0.585 | 29.815 | не требуется | -
|  | Выход-Ст. Мстера | 17.4 | 4.4 | 0.585 | 12.415 | - | -
|  | Выход-пос. Мстера | 17.4 | 0 | 0 | 17.4 | - | -
32 | Владимирская область | Муром | 108.4 | 75.7 | 8.423 | 24.277 | IV кв. 2023 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению
|  | Выход-Муром-1 | 90.4 | 64.9 | 8.423 | 17.077 | - | -
|  | Выход-Вербовский | 18 | 10.8 | 0 | 7.2 | - | -
33 | Владимирская область | Нармуч | 3 | 0.1 | 0 | 2.9 | не требуется | -
34 | Владимирская область | Нечаевская | 3 | 0.8 | 0.018 | 2.182 | не требуется | -
35 | Владимирская область | Оргтруд | 6 | 4.1 | 1.085 | 0.815 | ПИР 2024-2025 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению
36 | Владимирская область | Павловка | 3 | 1.7 | 0 | 1.3 | не требуется | -
37 | Владимирская область | Павловское | 6.3 | 2.8 | 0.722 | 2.778 | не требуется | -
38 | Владимирская область | Перово | 10 | 0.5 | 0.203 | 9.297 | не требуется | -
39 | Владимирская область | Петушки | 46 | 9.9 | 2.757 | 33.343 | не требуется | -
40 | Владимирская область | Рождествено | 3 | 0.5 | 0.052 | 2.448 | не требуется | -
41 | Владимирская область | Ставрово | 18 | 4.5 | 0.879 | 12.621 | не требуется | -
42 | Владимирская область | Струнино | 35 | 10.4 | 3.242 | 21.358 | не требуется | -
43 | Владимирская область | Судогда | 20 | 8.6 | 4.91 | 6.49 | не требуется | -
44 | Владимирская область | Суздаль | 15 | 9.9 | 3.664 | 1.436 | не требуется | -
45 | Владимирская область | Тиханово | 3 | 0.1 | 0.01 | 2.89 | не требуется | -
46 | Владимирская область | Уляхино | 5 | 2 | 0.753 | 2.247 | не требуется | -
47 | Владимирская область | Уршель(3) | 5 | 4.7 | 0.316 | 0 | ПИР 2024-2025 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению
48 | Владимирская область | Филино(5) | 2 | 1.4 | 0.547 | 0.053 | не определено | -
49 | Владимирская область | Черкутино | 3 | 0.4 | 0.06 | 2.54 | не требуется | -
50 | Владимирская область | Юрьев-Польский | 30 | 11.1 | 2.099 | 16.801 | не требуется | -
51 | Владимирская область | Юрьевец | 150 | 60 | 0 | 90 | не требуется | -
|  | Выход-Радуга | 50 | 16 | 0 | 34 | - | -
|  | Выход-Владимир | 100 | 44 | 0 | 56 | - | -
52 | Владимирская область | 17 МЮД | 10.8 | 3.5 | 1.616 | 5.684 | не требуется | -
53 | Нижегородская область | Ардатов | 20.92 | 6.17 | 1.1 | 13.65 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 11.92 | 6.17 | 1.1 | 4.65 | - | -
|  | Выход-Район | 9 | 0 | 0 | 9 | - | -
54 | Нижегородская область | Берсениха | 34 | 7.94 | 1.413 | 24.647 | не требуется | -
|  | Выход-1 | 17 | 4.98 | 0 | 12.02 | - | -
|  | Выход-2 | 17 | 2.96 | 1.413 | 12.627 | - | -
55 | Нижегородская область | Вад | 11 | 4.63 | 5.889 | 0.481 | не требуется | -
56 | Нижегородская область | Вознесенское | 25.8 | 4 | 0.623 | 21.177 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 9.2 | 3.58 | 0.623 | 4.997 | - | -
|  | Выход-Район | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | - | -
57 | Нижегородская область | Волчиха | 40 | 3.29 | 0.973 | 35.737 | не требуется | -
58 | Нижегородская область | Выкса | 162 | 70.91 | 13.77 | 77.32 | не требуется | -
|  | Выход-ВМЗ | 146 | 68.3 | 13.77 | 63.93 | - | -
|  | Выход-Досчатово | 16 | 2.61 | 0 | 13.39 | - | -
59 | Нижегородская область | Выкса-2(3) | 160 | 0 | 129.833 | 30.167 | IV кв. 2024 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению
|  | Выход-ВМЗ | 120 | 0 | 129.833 | 0 | - | -
|  | Выход-Город | 40 | 0 | 0 | 40 | - | -
60 | Нижегородская область | Власть Советов | 3.6 | 0.42 | 0 | 3.18 | не требуется | -
61 | Нижегородская область | Гремячево | 30 | 2.88 | 0.082 | 27.038 | не требуется | -
62 | Нижегородская область | Дивеево | 11 | 5 | 1.613 | 4.387 | не требуется | -
63 | Нижегородская область | Казаково | 12 | 1.71 | 0.301 | 9.989 | не требуется | -
64 | Нижегородская область | Кременки | 2 | 0.17 | 0.501 | 1.329 | не требуется | -
65 | Нижегородская область | Криуша | 6 | 0.58 | 0.121 | 5.299 | не требуется | -
66 | Нижегородская область | Кузьмин-Усад | 48.5 | 7.92 | 1.747 | 38.833 | не требуется | -
67 | Нижегородская область | Кулебаки | 38 | 23.75 | 2.016 | 12.234 | не требуется | -
68 | Нижегородская область | Лукоянов | 76 | 9.04 | 1.091 | 65.869 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 17 | 9.04 | 1.091 | 6.869 | - | -
|  | Выход-Район | 59 | 0 | 0 | 59 | - | -
69 | Нижегородская область | Малый Макателем | 10 | 1.29 | 0.837 | 7.873 | не требуется | -
70 | Нижегородская область | Мухтолово | 11.2 | 1.83 | 5.609 | 3.761 | не требуется | -
71 | Нижегородская область | Навашино | 40 | 9.46 | 2.022 | 28.518 | не требуется | -
72 | Нижегородская область | Нарышкино | 4.75 | 0.79 | 0.695 | 3.265 | не требуется | -
73 | Нижегородская область | Первомайск | 21 | 6.33 | 0.379 | 14.291 | не требуется | -
74 | Нижегородская область | Перевоз | 11 | 4.96 | 2.967 | 3.073 | не требуется | -
75 | Нижегородская область | Петровка | 4 | 0.33 | 0.055 | 3.615 | не требуется | -
76 | Нижегородская область | Пешелань | 10 | 3.29 | 0.649 | 6.061 | не требуется | -
77 | Нижегородская область | Протопоповка | 2 | 0.38 | 0.275 | 1.345 | не требуется | -
78 | Нижегородская область | Саконы | 11.2 | 0.92 | 1.075 | 9.205 | не требуется | -
79 | Нижегородская область | Тилинино | 10 | 0.46 | 0.317 | 9.223 | не требуется | -
80 | Нижегородская область | Тольский Майдан | 10 | 0.92 | 0.028 | 9.052 | не требуется | -
81 | Нижегородская область | Умай | 11.3 | 2.25 | 0.852 | 8.198 | не требуется | -
82 | Нижегородская область | Шатки | 33 | 6.96 | 2.357 | 23.683 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 16.5 | 6.96 | 2.357 | 7.183 | - | -
|  | Выход-Район | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | - | -
83 | Нижегородская область | Гагино | 12.7 | 4.52 | 0.822 | 7.358 | не требуется | -
84 | Нижегородская область | КС Пильнинская | 7 | 4.35 | 1.372 | 1.278 | не требуется | -
85 | Нижегородская область | Пица | 10.15 | 1.04 | 0.176 | 8.934 | не требуется | -
86 | Нижегородская область | Сергач | 40.6 | 14.83 | 9.778 | 15.992 | не требуется | -
87 | Нижегородская область | Уразовка | 27.06 | 5.93 | 1.161 | 19.969 | не требуется | -
88 | Нижегородская область | Арзинка | 5.1 | 0.97 | 0 | 4.13 | не требуется | -
89 | Нижегородская область | Кочкурово-1 | 1.43 | 0.84 | 0 | 0.59 | не требуется | -
90 | Нижегородская область | КЦ Центр-2 Починковское | 10 | 0.76 | 0.002 | 9.238 | не требуется | -
91 | Нижегородская область | Наруксово | 7.8 | 1.02 | 0.01 | 6.77 | не требуется | -
92 | Нижегородская область | Починки | 32.7 | 8.3 | 1.461 | 22.939 | не требуется | -
|  | Выход-Быт | 16.4 | 5.5 | 1.461 | 9.439 | - | -
|  | Выход-Ужовка | 16.3 | 2.8 | 0 | 13.5 | - | -
93 | Нижегородская область | Белавка | 11.2 | 0.8 | 0.053 | 10.347 | не требуется | -
94 | Нижегородская область | Березовая Пойма | 9 | 0.58 | 0.291 | 8.129 | не требуется | -
95 | Нижегородская область | Березовский | 38 | 4.3 | 6.296 | 27.404 | не требуется | -
96 | Нижегородская область | Богородск | 102 | 22.2 | 5.819 | 73.981 | не требуется | -
97 | Нижегородская область | Варганы | 15 | 1.31 | 0.719 | 12.971 | не требуется | -
98 | Нижегородская область | Вача(3) | 9 | 6.87 | 2.152 | 0 | ПИР 2024-2025 | определение в рамках ПИР по реконтсрукции
99 | Нижегородская область | Володарск-1 | 20 | 10.7 | 0 | 9.3 | не требуется | -
100 | Нижегородская область | Володарск-2 | 50 | 7.6 | 10.435 | 31.965 | не требуется | -
101 | Нижегородская область | Воротынец(4) | 6 | 6 | 0.023 | 0 | не определено | -
102 | Нижегородская область | Ворсма | 44 | 12 | 1.964 | 30.036 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 22 | 8.1 | 1.964 | 11.936 | - | -
|  | Выход-П/фабрика | 22 | 3.9 | 0 | 18.1 | - | -
103 | Нижегородская область | Горький-2(3) | 240 | 216.6 | 66.242 | 0 | 2023 | 1000
104 | Нижегородская область | Горький-3 | 530 | 286.9 | 93.231 | 149.869 | не требуется | -
|  | Выход-Бор | 265 | 56.8 | 93.231 | 114.969 | - | -
|  | Выход-ЦПК | 265 | 230.1 | 0 | 34.9 | - | -
106 | Нижегородская область | Дзержинск-1 | 300 | 121.6 | 24.543 | 153.857 | не требуется | -
|  | Выход-ЧХК | 155 | 64.3 | 24.543 | 66.157 | - | -
|  | Выход-Быт | 45 | 26.2 | 0 | 18.8 | - | -
|  | Выход-П-Я | 100 | 31.1 | 0 | 68.9 | - | -
107 | Нижегородская область | Дзержинск-2 | 633.9 | 316.8 | 28.452 | 288.648 | не требуется | -
|  | Выход-Игумн. ТЭЦ | 300 | 106.6 | 0 | 193.4 | - | -
|  | Выход-ТЭЦ ГАЗ | 220 | 193.1 | 0 | 26.9 | - | -
|  | Выход-с/з Тепличный | 106.7 | 10.5 | 28.452 | 67.748 | - | -
|  | Выход-с/з Доскино | 7.2 | 6.6 | 0 | 0.6 | - | -
108 | Нижегородская область | Дружный | 1 | 0.08 | 0 | 0.92 | не требуется | -
109 | Нижегородская область | Запрудновский | 10 | 5 | 1.098 | 3.902 | не требуется | -
110 | Нижегородская область | Ильиногорск | 50 | 10.13 | 2.087 | 37.783 | не требуется | -
|  | Выход-Ильино | 25 | 3.76 | 2.087 | 19.153 | - | -
|  | Выход-Мулино | 25 | 6.37 | 0 | 18.63 | - | -
111 | Нижегородская область | Княгинино | 12 | 9.5 | 1.9 | 0.6 | не требуется | -
112 | Нижегородская область | Коробково | 3.5 | 0.43 | 0.226 | 2.844 | не требуется | -
113 | Нижегородская область | Кремницкое | 9 | 5.1 | 1.688 | 2.212 | не требуется | -
114 | Нижегородская область | КС Лысково | 1.2 | 0.2 | 0.071 | 0.929 | не требуется | -
115 | Нижегородская область | Кудьма | 28 | 10 | 9.829 | 8.171 | не требуется | -
116 | Нижегородская область | Летнево | 9 | 0.76 | 2.02 | 6.22 | не требуется | -
117 | Нижегородская область | Лысково | 47 | 13.2 | 2.312 | 31.488 | не требуется | -
|  | Выход-Лысково | 30 | 13.2 | 2.312 | 14.488 | - | -
|  | Выход-Просек | 17 | 0 | 0 | 17 | - | -
118 | Нижегородская область | Новогорьковская ТЭЦ | 416 | 209.5 | 29.686 | 176.814 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 25 | 21.1 | 0 | 3.9 | - | -
|  | Выход-БВК | 84 | 33.4 | 29.686 | 20.914 | - | -
|  | Выход-ТЭЦ | 307 | 155 | 0 | 152 | - | -
119 | Нижегородская область | Нива | 4 | 0.45 | 0.445 | 3.105 | не требуется | -
120 | Нижегородская область | Нижегородец | 9 | 3.6 | 4.03 | 1.37 | не требуется | -
121 | Нижегородская область | Павлово | 193 | 43.58 | 7.386 | 142.034 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 107 | 29.58 | 3.206 | 74.214 | - | -
|  | Выход-Сосновское | 86 | 14 | 4.18 | 67.82 | - | -
122 | Нижегородская область | Смолино | 9 | 1.93 | 0.034 | 7.036 | не требуется | -
123 | Нижегородская область | Чугуны | 10 | 2.6 | 0.837 | 6.563 | не требуется | -
124 | Нижегородская область | Юганец | 5 | 1.4 | 0.578 | 3.022 | не требуется | -
125 | Нижегородская область | Балахна | 185 | 73.6 | 4.978 | 106.422 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 60 | 6.7 | 4.978 | 48.322 | - | -
|  | Выход-НИГРЭС | 125 | 66.9 | 0 | 58.1 | - | -
126 | Нижегородская область | Боковая | 9 | 0.15 | 0.015 | 8.835 | не требуется | -
127 | Нижегородская область | Бриляково | 5 | 0.51 | 0.02 | 4.47 | не требуется | -
128 | Нижегородская область | Вершилово | 6 | 0.49 | 0.103 | 5.407 | не требуется | -
129 | Нижегородская область | Городец | 45 | 17.75 | 9.677 | 17.573 | не требуется | -
130 | Нижегородская область | Заволжье | 101.4 | 51.15 | 1.328 | 48.922 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 8.2 | 3.85 | 1.328 | 3.022 | - | -
|  | Выход-ЗМЗ | 93.2 | 47.3 | 0 | 45.9 | - | -
131 | Нижегородская область | Заводь | 6 | 0 | 0 | 6 | не требуется | -
132 | Нижегородская область | Зарубино | 130.25 | 29.89 | 22.352 | 78.008 | не требуется | -
133 | Нижегородская область | Ковернино | 15 | 4.5 | 2.084 | 8.416 | не требуется | -
134 | Нижегородская область | Красные Баки | 55.2 | 3.9 | 3.468 | 47.832 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 11.8 | 2.06 | 0 | 9.74 | - | -
|  | Выход-Сухобезводное | 43.4 | 1.84 | 3.468 | 38.092 | - | -
135 | Нижегородская область | Линда | 25 | 4.42 | 0.964 | 19.616 | не требуется | -
136 | Нижегородская область | Пурех | 9 | 0.55 | 0.503 | 7.947 | не требуется | -
137 | Нижегородская область | Семенов | 72 | 9.12 | 7.64 | 55.24 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 52 | 8.75 | 7.64 | 35.61 | - | -
|  | Выход-Район | 20 | 0.37 | 0 | 19.63 | - | -
138 | Нижегородская область | Сокольское | 6 | 2.97 | 1.093 | 1.937 | не требуется | -
139 | Нижегородская область | Урень | 36 | 6.8 | 5.865 | 23.335 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 22 | 5.05 | 5.865 | 11.085 | - | -
|  | Выход-Район | 14 | 1.4 | 0 | 12.6 | - | -
140 | Нижегородская область | Чкаловск | 30 | 5.27 | 1.845 | 22.885 | не требуется | -
141 | Нижегородская область | Б. Болдино | 50 | 4.18 | 0.937 | 44.883 | не требуется | -
142 | Нижегородская область | КЦ Центр-2 Сеченовское | 10 | 5.2 | 1.918 | 2.882 | не требуется | -
143 | Нижегородская область | Мурзицы | 6.7 | 0.74 | 0.105 | 5.855 | не требуется | -
144 | Нижегородская область | Петряксы | 10 | 2.3 | 2.192 | 5.508 | не требуется | -
145 | Ивановская область | Вичуга | 55 | 14 | 0.461 | 40.539 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 27.5 | 14 | 0.461 | 13.039 | - | -
|  | Выход-Район | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | - | -
146 | Ивановская область | Иваново-1 | 240 | 87.9 | 23.424 | 128.676 | не требуется | -
|  | Выход-Город-1 | 100 | 47 | 10.815 | 42.185 | - | -
|  | Выход-Город-2 | 100 | 33.5 | 12.609 | 53.891 | - | -
|  | Выход-Район | 40 | 7.4 | 0 | 32.6 | - | -
147 | Ивановская область | Иваново-2 | 160 | 139.9 | 0.874 | 19.226 | не требуется | -
|  | Кохма | 80 | 65.7 | 0.874 | 13.426 | - | -
|  | ТЭЦ-2;3 | 80 | 74.2 | 0 | 5.8 | - | -
148 | Ивановская область | Каменка | 11 | 3.5 | 0.017 | 7.483 | не требуется | -
149 | Ивановская область | Кинешма | 120 | 39.5 | 3.998 | 76.502 | - | -
|  | Выход-Город | 60 | 25.2 | 0 | 34.8 | - | -
|  | Выход-Район | 60 | 14.3 | 3.998 | 41.702 | - | -
150 | Ивановская область | Комсомольск | 5 | 0.8 | 0.365 | 3.835 | не требуется | -
151 | Ивановская область | Кукарино | 2.6 | 0.4 | 0.216 | 1.984 | не требуется | -
152 | Ивановская область | Новописцово | 11 | 2 | 0.031 | 8.969 | не требуется | -
|  | Выход-П.Новописцово-1 | 5.5 | 2 | 0.031 | 3.469 | - | -
|  | Выход-П.Новописцово-2 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | - | -
153 | Ивановская область | Наволоки | 18.5 | 8.8 | 0.074 | 9.626 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 9.25 | 8.8 | 0.074 | 0.376 | - | -
|  | Выход-Район | 9.25 | 0 | 0 | 9.25 | - | -
154 | Ивановская область | Палех | 10 | 3.3 | 0.09 | 6.61 | не требуется | -
|  | Выход-1 | 5 | 1.8 | 0.09 | 3.11 | - | -
|  | Выход-2 | 5 | 1.5 | 0 | 3.5 | - | -
155 | Ивановская область | Приволжск | 30 | 9.8 | 5.659 | 14.541 | не требуется | -
|  | Выход-Приволжск | 20 | 5.2 | 5.659 | 9.141 | - | -
|  | Выход-Плес | 10 | 4.6 | 0 | 5.4 | - | -
156 | Ивановская область | Решма | 11.2 | 1.8 | 0.05 | 9.35 | не требуется | -
157 | Ивановская область | Родники (3) | 21 | 14 | 10.191 | 0 | IV кв. 2024 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению
|  | Выход-Город | 10.5 | 6.8 | 5.41 | 0 | - | -
|  | Выход-Район | 10.5 | 7.2 | 4.781 | 0 | - | -
158 | Ивановская область | Тейково | 70 | 15 | 4.867 | 50.133 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 40 | 11.7 | 4.867 | 23.433 | - | -
|  | Выход-Район | 30 | 3.3 | 0 | 26.7 | - | -
159 | Ивановская область | Тепличный | 60 | 12.4 | 4.653 | 42.947 | не требуется | -
160 | Ивановская область | Фурманов | 30 | 16.3 | 0.588 | 13.112 | IV кв. 2023 | определение в рамках ПИР по техническому перевооружению
161 | Ивановская область | Чижово | 22.4 | 5.5 | 0.506 | 16.394 | не требуется | -
162 | Ивановская область | Шуя | 34 | 26.2 | 0.618 | 7.182 | не требуется | -
163 | Ивановская область | Южа | 35.1 | 5.3 | 0.466 | 29.334 | не требуется | -
|  | Выход-1 | 16.6 | 5.3 | 0.466 | 10.834 | - | -
|  | Выход-2 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | - | -
164 | Ивановская область | Пучеж | 15 | 3.41 | 0.483 | 11.107 | не требуется | -
165 | Кировская область | КС Вятская | 10.5 | 1.04 | 0.123 | 9.337 | не требуется | -
166 | Кировская область | Малмыж | 50 | 5.4 | 0.654 | 43.946 | не требуется | -
167 | Кировская область | Уржум | 34.78 | 4.3 | 1.528 | 28.952 | не требуется | -
168 | Кировская область | Барамзы | 32.9 | 20.31 | 8.942 | 3.648 | не требуется | -
169 | Кировская область | Зуевка | 25 | 5.3 | 2.238 | 17.462 | не требуется | -
170 | Кировская область | Кировский КДП | 20 | 9.3 | 0.88 | 9.82 | не требуется | -
171 | Кировская область | Киров-1(3) | 160 | 133.6 | 27.508 | 0 | не определено | -
|  | Выход-ТЭЦ-4 | 90 | 89.1 | 0 | 0.9 | - | -
|  | Выход-Город | 70 | 44.5 | 27.508 | 0 | - | -
172 | Кировская область | Киров-2 | 160 | 140.3 | 12.251 | 7.449 | не требуется | -
|  | Выход-ТЭЦ-5 | 70 | 52 | 12.251 | 5.749 | - | -
|  | Выход-ТЭЦ-5 | 90 | 88.3 | 0 | 1.7 | - | -
173 | Кировская область | Кирово-Чепецк | 376.3 | 256.4 | 2.871 | 117.029 | не требуется | -
|  | Выход-Хим. Комбинат(НО) | 6.3 | 5.3 | 0 | 1 | - | -
|  | Выход-Котельная Х/К | 30 | 18.8 | 0 | 11.2 | - | -
|  | Выход-Быт, ТЭЦ-3 | 70 | 57.4 | 2.871 | 9.729 | - | -
|  | Выход-Хим. Комб. Техн(НО) | 270 | 174.9 | 0 | 95.1 | - | -
174 | Кировская область | Кумены | 20 | 3 | 1.492 | 15.508 | не требуется | -
175 | Кировская область | Омутнинск | 61 | 29.7 | 5.459 | 25.841 | не требуется | -
|  | Выход-Металургический | 40 | 20.9 | 0 | 19.1 | - | -
|  | Выход-Население | 21 | 8.8 | 5.459 | 6.741 | - | -
176 | Кировская область | ПГУ Кировской ТЭЦ-3 | 60 | 51.76 | 0 | 8.24 | не требуется | -
177 | Кировская область | Стрижи | 39.4 | 9.81 | 4.191 | 25.399 | не требуется | -
|  | Выход-Быт | 21 | 2.1 | 4.191 | 14.709 | - | -
|  | Выход-В/Ч | 18.4 | 7.71 | 0 | 10.69 | - | -
178 | Кировская область | Слободской | 68 | 10.91 | 3.822 | 53.268 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 60 | 6.91 | 3.822 | 49.268 | - | -
|  | Выход-Район | 8 | 4 | 0 | 4 | - | -
179 | Костромская область | Волгореченск | 1010 | 783.7 | 0.567 | 225.733 | не требуется | -
|  | Выход-ГРЭС1000(НО) | 610 | 460 | 0 | 150 | - | -
|  | Выход-ГРЭС700(НО) | 390 | 320 | 0 | 70 | - | -
|  | Выход-Город | 10 | 1.8 | 0.567 | 7.633 | - | -
180 | Костромская область | Кострома-3 | 160 | 30.1 | 14.312 | 115.588 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 80 | 25.1 | 0.289 | 54.611 | - | -
|  | Выход-Район | 80 | 5 | 14.023 | 60.977 | - | -
181 | Костромская область | Кострома-4 | 200 | 150 | 16.092 | 33.908 | не требуется | -
|  | Выход-ТЭЦ-2 | 130 | 102.6 | 8.658 | 18.742 | - | -
|  | Выход-Город | 70 | 47.4 | 7.434 | 15.166 | - | -
182 | Костромская область | Нерехта | 22 | 10.1 | 0.112 | 11.788 | не требуется | -
183 | Костромская область | Нерехтская | 7.7 | 2.7 | 0.032 | 4.968 | не требуется | -
184 | Костромская область | Волжский | 37.4 | 19.9 | 9.379 | 8.121 | не требуется | -
|  | Выход-Кострома | 12 | 3.8 | 0.462 | 7.738 | - | -
|  | Выход-с-з Волжский | 25.4 | 16.1 | 8.917 | 0.383 | - | -
185 | Костромская область | Рудино | 14 | 1.9 | 0.087 | 12.013 | не требуется | -
186 | Московская область | Березняки | 100 | 33.6 | 4.781 | 61.619 | не требуется | -
187 | Московская область | Краснозаводск | 100 | 22.8 | 0.729 | 76.471 | не требуется | -
188 | Пензенская область | Ардымский | 10 | 5.6 | 1.753 | 2.647 | не требуется | -
189 | Пензенская область | Верхний Шкафт | 4.6 | 0.2 | 0 | 4.4 | не требуется | -
190 | Пензенская область | Вазерский | 16 | 5.9 | 1.182 | 8.918 | не требуется | -
191 | Пензенская область | Городище | 17 | 3.9 | 0 | 13.1 | не требуется | -
192 | Пензенская область | Гремяченский | 38.3 | 1.4 | 0.014 | 36.886 | не требуется | -
193 | Пензенская область | Дертевская | 11.2 | 3.8 | 1.968 | 5.432 | не требуется | -
194 | Пензенская область | Заря | 10 | 2 | 0.307 | 7.693 | не требуется | -
195 | Пензенская область | Исса | 21 | 3 | 0.408 | 17.592 | не требуется | -
196 | Пензенская область | Кондоль | 6.1 | 1.6 | 0.56 | 3.94 | не требуется | -
197 | Пензенская область | Михайловка | 20 | 5.2 | 3.352 | 11.448 | не требуется | -
198 | Пензенская область | Мичкас | 5.5 | 1 | 0.001 | 4.499 | не требуется | -
199 | Пензенская область | Мокшан | 38.3 | 6.1 | 0.994 | 31.206 | не требуется | -
200 | Пензенская область | Наумкино | 10 | 1.4 | 2.271 | 6.329 | не требуется | -
201 | Пензенская область | Никольск | 70 | 38.9 | 1.39 | 29.71 | не требуется | -
|  | Выход-Никольск | 53 | 37.9 | 1.061 | 14.039 | - | -
|  | Выход-Лопуховка | 17 | 1 | 0.329 | 15.671 | - | -
202 | Пензенская область | Оленевский | 6 | 3.2 | 0.744 | 2.056 | не требуется | -
203 | Пензенская область | Панкратовский | 6 | 3.4 | 0.616 | 1.984 | не требуется | -
204 | Пензенская область | Пенза-2 | 120 | 57.6 | 8.525 | 53.875 | не требуется | -
|  | Выход-Пром. | 72 | 34.4 | 0 | 37.6 | - | -
|  | Выход-Быт | 48 | 34 | 8.525 | 5.475 | - | -
205 | Пензенская область | Пенза-3 | 75 | 28.3 | 0 | 46.7 | не требуется | -
206 | Пензенская область | Пенза-4(4) | 136 | 116.86 | 7.095 | 12.045 | IV кв. 2023 | 240
|  | Выход-ТЭЦ | 120 | 93.86 | 7.095 | 19.045 | - | -
|  | Выход-Быт | 16 | 16 | 0 | 0 | - | -
207 | Пензенская область | Пенза-5 | 130 | 72.8 | 23.564 | 33.636 | не требуется | -
|  | Выход-Пром. | 50 | 48.2 | 0 | 1.8 | - | -
|  | Выход-Быт | 80 | 24.6 | 23.564 | 31.836 | - | -
208 | Пензенская область | Рамзай | 2.1 | 1.2 | 0.084 | 0.816 | не требуется | -
209 | Пензенская область | Сумароково | 5 | 0.3 | 0.039 | 4.661 | не требуется | -
210 | Пензенская область | Сурск | 19 | 5.2 | 0.07 | 13.73 | не требуется | -
211 | Пензенская область | Чаадаевка | 52 | 7.2 | 0.397 | 44.403 | не требуется | -
212 | Пензенская область | Чемодановка | 40 | 25.4 | 12.591 | 2.009 | не определено | -
|  | Выход-Птицефабрика | 20 | 13.5 | 6.421 | 0.079 | - | -
|  | Выход-г. Пенза | 20 | 11.9 | 6.17 | 1.93 | - | -
213 | Пензенская область | Россия | 40 | 4.7 | 0.451 | 34.849 | не требуется | -
|  | Выход-Лунино | 35 | 4.5 | 0 | 30.5 | - | -
|  | Выход-Ломовка | 5 | 0.2 | 0.451 | 4.349 | - | -
214 | Пензенская область | Советская Россия | 10 | 0.7 | 0.072 | 9.228 | не требуется | -
215 | Пензенская область | Чапаева | 12 | 3.7 | 0.277 | 8.023 | не требуется | -
|  | Выход-АГРС-10 | 6 | 3.7 | 0.277 | 2.023 | - | -
|  | Выход-АГРС-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | -
216 | Пензенская область | Беднодемьяновск | 30 | 4.29 | 0.065 | 25.645 | не требуется | -
217 | Пензенская область | Вадинск | 19.5 | 5.8 | 0.318 | 13.382 | не требуется | -
218 | Пензенская область | Мелюковка | 11 | 3.9 | 0.243 | 6.857 | не требуется | -
219 | Пензенская область | Паны | 4 | 0.47 | 0.009 | 3.521 | не требуется | -
220 | Пензенская область | Русский Шелдаис | 6.315 | 3.37 | 0.025 | 2.92 | не требуется | -
221 | Республика Марий Эл | Волжск-1(5) | 25 | 22.75 | 1.678 | 0.572 | не определено | -
222 | Республика Марий Эл | Волжск-2 | 68 | 41.56 | 1.909 | 24.531 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 48 | 31.96 | 1.909 | 14.131 | - | -
|  | Выход-Продмаш | 20 | 9.6 | 0 | 10.4 | - | -
223 | Республика Марий Эл | Звенигово | 30 | 7.82 | 1.515 | 20.665 | не требуется | -
224 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | 200 | 86.63 | 1.539 | 111.831 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 120 | 19.93 | 1.539 | 98.531 | - | -
|  | Выход-ТЭЦ | 80 | 66.7 | 0 | 13.3 | - | -
225 | Республика Марий Эл | КЦ-Ужгород Волжское | 3 | 1.6 | 0.362 | 1.038 | IV кв. 2023 | 10.5
226 | Республика Марий Эл | Пемба | 20 | 8.08 | 11.318 | 0.602 | не требуется | -
227 | Республика Марий Эл | Приволжская | 30 | 8.48 | 2.034 | 19.486 | не требуется | -
228 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола-2 | 300 | 98.6 | 38.145 | 163.255 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 150 | 98.6 | 38.145 | 13.255 | - | -
|  | Выход-ТЭЦ | 150 | 0 | 0 | 150 | - | -
229 | Республика Марий Эл | КС Моркинская | 8.12 | 4.8 | 0.447 | 2.873 | не требуется | -
230 | Республика Марий Эл | Одобеляк | 12.5 | 3.9 | 1.113 | 7.487 | не требуется | -
231 | Республика Марий Эл | Мари-Турек | 15 | 6.1 | 2.266 | 6.634 | не требуется | -
232 | Республика Марий Эл | Мочалищи | 40 | 0.5 | 0.005 | 39.495 | не требуется | -
233 | Республика Марий Эл | Нововый Торьял | 20 | 4.1 | 1.437 | 14.463 | не требуется | -
234 | Республика Марий Эл | Параньга | 20 | 4.1 | 0.967 | 14.933 | не требуется | -
235 | Республика Марий Эл | Сернур | 15 | 8.4 | 3.59 | 3.01 | не требуется | -
236 | Республика Марий Эл | Советский | 30 | 7.6 | 0.631 | 21.769 | не требуется | -
237 | Республика Марий Эл | Хлебниково | 15 | 1.5 | 0.22 | 13.28 | не требуется | -
238 | Республика Марий Эл | Чодраял | 15 | 1 | 0.115 | 13.885 | не требуется | -
239 | Республика Марий Эл | Юбилейный | 30 | 9.7 | 1.45 | 18.85 | не требуется | -
240 | Республика Марий Эл | Виловатово | 30 | 4.9 | 0.87 | 24.23 | не требуется | -
241 | Республика Марий Эл | Козмодемьянск | 25 | 10.5 | 0.33 | 14.17 | не требуется | -
242 | Республика Мордовия | Алексеевка | 60.5 | 56.3 | 0.326 | 3.874 | не требуется | -
|  | Выход-Цем.завод | 50.5 | 49.8 | 0 | 0.7 | - | -
|  | Выход-Быт | 10 | 6.5 | 0.326 | 3.174 | - | -
243 | Республика Мордовия | Алексеевская | 80 | 72.5 | 0 | 7.5 | не требуется | -
|  | Выход-Цем.завод | 70 | 63.6 | 0 | 6.4 | - | -
|  | Выход-Быт | 10 | 8.9 | 0 | 1.1 | - | -
244 | Республика Мордовия | Большие Березняки | 21.66 | 5.32 | 0.191 | 16.149 | не требуется | -
245 | Республика Мордовия | Большие Ремезенки | 6 | 3.62 | 0.055 | 2.325 | не требуется | -
246 | Республика Мордовия | Ельники | 50 | 3.88 | 0.061 | 46.059 | не требуется | -
247 | Республика Мордовия | Ичалки | 15 | 8.47 | 0.092 | 6.438 | не требуется | -
248 | Республика Мордовия | Ключаревская | 10 | 0.79 | 0.088 | 9.122 | не требуется | -
249 | Республика Мордовия | Кочкурово-2 | 13.5 | 4.98 | 0.019 | 8.501 | не требуется | -
250 | Республика Мордовия | Лямбирь | 27 | 14.2 | 0.037 | 12.763 | не требуется | -
|  | Выход-Быт | 20 | 10.2 | 0.037 | 9.763 | - | -
|  | Выход-Быт | 7 | 4 | 0 | 3 | - | -
251 | Республика Мордовия | Медаево | 11.2 | 1.4 | 0 | 9.8 | не требуется | -
252 | Республика Мордовия | Н.Александровка | 15 | 1.85 | 0.32 | 12.83 | не требуется | -
253 | Республика Мордовия | Поводимово | 40 | 4.33 | 0.042 | 35.628 | не требуется | -
254 | Республика Мордовия | Пятина | 17 | 2.6 | 0.097 | 14.303 | не требуется | -
255 | Республика Мордовия | Ромоданово | 38 | 15.8 | 0.201 | 21.999 | не требуется | -
|  | Выход-Быт | 30 | 14.6 | 0.201 | 15.199 | - | -
|  | Выход-Крас.Узел | 8 | 1.2 | 0 | 6.8 | - | -
256 | Республика Мордовия | Рузаевка | 100 | 32.1 | 8.913 | 58.987 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 50 | 19.3 | 8.913 | 21.787 | - | -
|  | Выход-ЛАЛ | 50 | 12.8 | 0 | 37.2 | - | -
257 | Республика Мордовия | Сабаево | 15.6 | 1.15 | 0 | 14.45 | не требуется | -
258 | Республика Мордовия | Саранск-2 | 300 | 124 | 0 | 176 | не требуется | -
259 | Республика Мордовия | Саранск-3 | 170 | 74.5 | 2.64 | 92.86 | не требуется | -
260 | Республика Мордовия | Статое Синдрово | 10 | 1.44 | 0.23 | 8.33 | не требуется | -
261 | Республика Мордовия | Старое Шайгово | 20 | 2.98 | 0.238 | 16.782 | не требуется | -
262 | Республика Мордовия | Чамзинка | 10.4 | 7.16 | 0.031 | 3.209 | не требуется | -
263 | Республика Мордовия | Ардатов-2 | 26 | 8.34 | 0.165 | 17.495 | не требуется | -
264 | Республика Мордовия | Атяшево | 15 | 5.8 | 0.042 | 9.158 | не требуется | -
265 | Республика Мордовия | Б. Игнатово | 50 | 2.21 | 0.006 | 47.784 | не требуется | -
266 | Республика Мордовия | Б. Кузьмино | 10 | 1.04 | 0 | 8.96 | не требуется | -
267 | Республика Мордовия | Атюрьево | 50 | 2.7 | 0.06 | 47.24 | не требуется | -
268 | Республика Мордовия | Б.Полянка | 11.2 | 6.8 | 3.51 | 0.89 | не требуется | -
269 | Республика Мордовия | Барашево | 2 | 0.6 | 0.005 | 1.395 | не требуется | -
270 | Республика Мордовия | Дачный | 10 | 4.26 | 0.005 | 5.735 | не требуется | -
271 | Республика Мордовия | Ефаево | 6.6 | 1.6 | 0.066 | 4.934 | не требуется | -
272 | Республика Мордовия | Зубова Поляна | 38 | 10 | 0.012 | 27.988 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 18 | 6 | 0.012 | 11.988 | - | -
|  | Выход-Умет | 20 | 4 | 0 | 16 | - | -
273 | Республика Мордовия | Инсар | 7.85 | 4.6 | 0.132 | 3.118 | не требуется | -
274 | Республика Мордовия | Ковылкино | 32 | 12.7 | 4.608 | 14.692 | не требуется | -
275 | Республика Мордовия | Краснослободск | 38 | 5.6 | 0.162 | 32.238 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 18 | 3.8 | 0.162 | 14.038 | - | -
|  | Выход-Гумны | 20 | 1.8 | 0 | 18.2 | - | -
276 | Республика Мордовия | Красный Яр | 6.8 | 4.35 | 0.035 | 2.415 | не требуется | -
277 | Республика Мордовия | Парца | 30 | 6 | 0 | 24 | не требуется | -
278 | Республика Мордовия | Торбеево | 40 | 7.3 | 0.004 | 32.696 | не требуется | -
279 | Республика Мордовия | Темниково | 15 | 5.7 | 0.39 | 8.91 | не требуется | -
280 | Республика Мордовия | Троицк | 11.2 | 1.5 | 0.042 | 9.658 | не требуется | -
281 | Удмуртская Республика | Пудем | 5 | 0.6 | 0.136 | 4.264 | не требуется | -
282 | Ульяновская область | Оськино | 30 | 9.9 | 1.588 | 18.512 | не требуется | -
283 | Чувашская Республика | Атыково | 10 | 2.67 | 0.418 | 6.912 | не требуется | -
284 | Чувашская Республика | Батырево | 16 | 13.06 | 2.412 | 0.528 | не требуется | -
285 | Чувашская Республика | Вурнары | 48.2 | 7.83 | 0.912 | 39.458 | не требуется | -
286 | Чувашская Республика | Ибреси | 27.6 | 6.53 | 4.408 | 16.662 | не требуется | -
287 | Чувашская Республика | Канаш | 98 | 22.8 | 5.967 | 69.233 | не требуется | -
|  | Выход-Канаш | 65 | 14.1 | 5.967 | 44.933 | - | -
|  | Выход-Район | 33 | 8.7 | 0 | 24.3 | - | -
288 | Чувашская Республика | Комсомольское | 20 | 8.2 | 1.003 | 10.797 | не требуется | -
289 | Чувашская Республика | Кумаши | 8 | 2.89 | 0.699 | 4.411 | не требуется | -
290 | Чувашская Республика | КЦ Ужгород Заволжское | 6 | 3.17 | 0.36 | 2.47 | не требуется | -
291 | Чувашская Республика | КЦ Центр-2 Заволжское | 3.65 | 2.09 | 0.314 | 1.246 | не требуется | -
292 | Чувашская Республика | Первое Степаново | 25 | 1.79 | 0.288 | 22.922 | не требуется | -
293 | Чувашская Республика | Шумерля | 99 | 14.01 | 6.1 | 78.89 | не требуется | -
|  | Выход-Шумерля | 80 | 11.1 | 6.1 | 62.8 | - | -
|  | Выход-Район | 19 | 2.91 | 0 | 16.09 | - | -
294 | Чувашская Республика | Юманаи | 18.8 | 1.74 | 0.087 | 16.973 | не требуется | -
295 | Чувашская Республика | Яльчики | 20 | 5.72 | 0.563 | 13.717 | не требуется | -
296 | Чувашская Республика | Янтиково | 20 | 3.94 | 2.04 | 14.02 | не требуется | -
297 | Чувашская Республика | Алатырь | 40 | 17.63 | 1.937 | 20.433 | не требуется | -
298 | Чувашская Республика | Порецкое | 46 | 8.8 | 0.763 | 36.437 | не требуется | -
299 | Чувашская Республика | Б. Сундырь | 50 | 3 | 0.474 | 46.526 | не требуется | -
300 | Чувашская Республика | Большие Атмени | 17 | 3.7 | 0.158 | 13.142 | не требуется | -
301 | Чувашская Республика | Богатырь | 10 | 2.1 | 0.677 | 7.223 | не требуется | -
302 | Чувашская Республика | Промтракторов | 80 | 26 | 17.25 | 36.75 | не требуется | -
303 | Чувашская Республика | Козловка | 20 | 6.1 | 0.238 | 13.662 | не требуется | -
304 | Чувашская Республика | Конары | 13.2 | 1.2 | 0.111 | 11.889 | не требуется | -
305 | Чувашская Республика | Красный Четай | 19 | 4.2 | 0.338 | 14.462 | не требуется | -
306 | Чувашская Республика | Кугеево | 23.5 | 3 | 0.886 | 19.614 | не требуется | -
307 | Чувашская Республика | М. Тюмерля | 20 | 3 | 2.675 | 14.325 | не требуется | -
308 | Чувашская Республика | Мар.Посад | 22 | 5.3 | 1.187 | 15.513 | не требуется | -
309 | Чувашская Республика | Моргауши | 24 | 5.9 | 2.45 | 15.65 | не требуется | -
310 | Чувашская Республика | Новочебоксарск ТЭЦ-3 | 288 | 173.6 | 4.273 | 110.127 | не требуется | -
|  | Выход-ТЭЦ-3(НО) | 254 | 146.3 | 0 | 107.7 | - | -
|  | Выход-Город | 25.5 | 20.6 | 4.273 | 0.627 | - | -
|  | Выход-Хим.комбинат(НО) | 8.5 | 6.7 | 0 | 1.8 | - | -
311 | Чувашская Республика | Приволжский | 8 | 2.5 | 0.836 | 4.664 | не требуется | -
312 | Чувашская Республика | КС Ишлей | 8 | 1.8 | 1.063 | 5.137 | не требуется | -
313 | Чувашская Республика | Тюрлеминский | 5.6 | 3.6 | 0.228 | 1.772 | не требуется | -
314 | Чувашская Республика | Чебоксары ТЭЦ-2 | 404 | 186.5 | 4.477 | 213.023 | не требуется | -
|  | Выход-ТЭЦ-2 | 385 | 186.2 | 0 | 198.8 | - | -
|  | Выход-Район | 19 | 0.3 | 4.477 | 14.223 | - | -
315 | Чувашская Республика | Ударник | 28 | 4.7 | 0.438 | 22.862 | не требуется | -
316 | Чувашская Республика | Урмары | 59 | 7.5 | 0.564 | 50.936 | не требуется | -
|  | Выход-Поселок | 21 | 0 | 0 | 21 | - | -
|  | Выход-Район | 38 | 7.5 | 0.564 | 29.936 | - | -
317 | Чувашская Республика | Цивильск-1 | 4 | 2.3 | 0.565 | 1.135 | не требуется | -
318 | Чувашская Республика | Цивильск-2 | 25 | 6.5 | 0.861 | 17.639 | не требуется | -
319 | Чувашская Республика | Восход | 4.75 | 0.9 | 1.231 | 2.619 | не требуется | -
320 | Чувашская Республика | Чебоксары | 140 | 66.4 | 0 | 73.6 | не требуется | -
321 | Чувашская Республика | Чебоксары-3 | 160 | 48.7 | 46.147 | 65.153 | не требуется | -
|  | Выход-Город | 150 | 42.3 | 46.147 | 61.553 | - | -
|  | Выход-Район | 10 | 6.4 | 0 | 3.6 | - | -
322 | Чувашская Республика | Чиганары | 28 | 4.6 | 0.268 | 23.132 | не требуется | -
323 | Чувашская Республика | Лапсары | 10 | 7 | 1.149 | 1.851 | не требуется | -
324 | Чувашская Республика | Шоршелы | 10 | 3.7 | 0.616 | 5.684 | не требуется | -
325 | Чувашская Республика | Ядрин | 9 | 4.1 | 0.084 | 4.816 | не требуется | -
326 | Чувашская Республика | Ямбарусово-1 | 6 | 4.6 | 0.17 | 1.23 | не требуется | -
327 | Чувашская Республика | Ямбарусово-2 | 20 | 6.9 | 0.98 | 12.12 | не требуется | -
328 | Ярославская область | Бурмакино | 15 | 2 | 0.388 | 12.612 | не требуется | -
329 | Ярославская область | Некрасовское | 20 | 5.4 | 1.367 | 13.233 | не требуется | -
|  | Выход-1 | 12 | 2.9 | 1.367 | 7.733 | - | -
|  | Выход-2 | 8 | 2.5 | 0 | 5.5 | - | -
Примечание:
(2) - наличие ограничений на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы
(3) - наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям
(4) - достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей на выходе ГРС
(5) - наличие незначительного резерва пропускной способности ГРС
(НО) - выход ГРС не одорированный