## Лист1
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по объектам магистральных газопроводов для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям за 3 кв. 2019 года
Субъект Российской Федерации | Наименование ГРС | Проектная производительность (технически возможная пропускная способность) ГРС тыс.м3/час | Загрузка ГРС, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение тыс.м3/час | Наличие свободной пропускной способности с учетом выданных ТУ тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Владимирская область | АЛЕКСАНДРОВ | 60 | 34.2 | 8.975 | 16.825
| Выход-Александров | 50 | 30.2 | 7.905 | 11.895
| Выход-Балакерево | 10 | 4 | 1.07 | 4.93
Владимирская область | ВЛАДИМИР-3 | 600 | 264.4 | 23.182 | 312.418
| Выход-город | 300 | 90 | 15.416 | 194.584
| Выход-ТЭЦ | 300 | 174.4 | 7.766 | 117.834
Владимирская область | ВОРОВСКОГО | 28 | 2 | 0.05 | 25.95
Владимирская область | ВОРОНЕЖСКИЙ | 6 | 3 | 0.105 | 2.895
| Выход-Бавлены | 3 | 2.3 | 0 | 0.7
| Выход-Воронежский | 3 | 0.7 | 0.105 | 2.195
Владимирская область | ВОСПУШКА | 6.8 | 0.2 | 0.33 | 6.27
Владимирская область | ВЯЗНИКИ | 76 | 26.4 | 0.77 | 48.83
Владимирская область | ВЯТКИНО | 40 | 8.6 | 0.919 | 30.481
| Выход-Владимир | 20 | 6.4 | 0.537 | 13.063
| Выход-Вяткино | 20 | 2.2 | 0.382 | 17.418
Владимирская область | ГОРОХОВЕЦ | 9.8 | 0 | 0 | 9.8
Владимирская область | ГОРОХОВЕЦ-2 | 27 | 13.6 | 1.131 | 12.269
Владимирская область | ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 50 | 39 | 2.342 | 8.658
Владимирская область | ДЕНИСОВО | 6.7 | 1 | 0.221 | 5.479
| Денисово | 2.9 | 1 | 0.221 | 1.679
| Денисово | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
Владимирская область | ДОБРЫНСКОЕ | 40 | 1.5 | 0.258 | 38.242
Владимирская область | КАМЕШКОВО | 15 | 9 | 0.84 | 5.16
Владимирская область | КАРАБАНОВО | 9.7 | 6.1 | 0.273 | 3.327
Владимирская область | КИРЖАЧ | 30 | 20 | 5.566 | 4.434
| Выход-Киржач | 20 | 17.2 | 2.217 | 0.583
| Выход-Кипреево | 10 | 2.8 | 3.349 | 3.851
Владимирская область | КОВРОВ | 82.2 | 79.5 | 7.928 | 0.682 | Выполнен расчет ТВПС в 2018 году | 88.11
Владимирская область | КОЛЬЧУГИНО-1 | 20 | 15 | 4.106 | 0.894
Владимирская область | КОЛЬЧУГИНО-2 | 55 | 0 | 0 | 55
Владимирская область | КОСТЕРЕВО | 20 | 5.6 | 1.354 | 13.046
Владимирская область | КР. БОГАТЫРЬ | 20 | 1.6 | 0.239 | 18.161
| Выход-Район | 10 | 0.2 | 0.239 | 9.561
| Выход-Стеклозавод | 10 | 1.4 | 0 | 8.6
Владимирская область | КР. ГОРБАТКА | 40 | 7.1 | 0.534 | 32.366
Владимирская область | КРАСНОЕ ЭХО | 7.5 | 4.4 | 0.09 | 3.01
| Выход-Красное эхо | 6 | 3.6 | 0.09 | 2.31
| Выход-Иванищи | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.7
Владимирская область | КС ВЯЗНИКИ | 3 | 2.5 | 0.028 | 0.472
Владимирская область | КС МУРОМ | 3 | 1 | 0.014 | 1.986
Владимирская область | КУРЛОВО | 10 | 6.3 | 0.073 | 3.627
Владимирская область | ЛАКИНСК | 50 | 15.7 | 3.34 | 30.96
Владимирская область | МЕЛЕНКИ | 68 | 9.1 | 3.784 | 55.116
| Выход-Меленки | 45 | 7.2 | 2.608 | 35.192
| Выход-Дм. горы | 23 | 1.9 | 1.191 | 19.909
Владимирская область | МЕТАЛЛИСТ | 3 | 0.2 | 0 | 2.8
Владимирская область | МСТЕРА | 34.8 | 4.8 | 0.029 | 29.971
| Выход-Ст. Мстера | 17.4 | 1.9 | 0.029 | 15.471
| Выход-пос. Мстера | 17.4 | 2.9 | 0 | 14.5
Владимирская область | МУРОМ-2 | 108.4 | 71.5 | 7.673 | 29.227
| Выход-Муром-1 | 90.4 | 61 | 6.338 | 23.062
| Выход-Вербовский | 18 | 10.5 | 1.335 | 6.165
Владимирская область | ОРГТРУД | 6 | 4.4 | 0 | 1.6
Владимирская область | ПАВЛОВСКОЕ | 6.3 | 2.9 | 0.595 | 2.805
Владимирская область | ПЕТУШКИ | 46 | 10.1 | 0.548 | 35.352
Владимирская область | СТАВРОВО | 18 | 4.7 | 0.211 | 13.089
Владимирская область | СТРУНИНО | 35 | 10.9 | 1.662 | 22.438
Владимирская область | СУДОГДА | 20 | 8.3 | 1.82 | 9.88
Владимирская область | СУЗДАЛЬ | 15 | 10.9 | 1.789 | 2.311
Владимирская область | УРШЕЛЬСКИЙ | 5 | 4.5 | 0.104 | 0.396
Владимирская область | ФИЛИНО | 2 | 1.5 | 0.395 | 0.105
Владимирская область | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ | 36 | 11.5 | 1.954 | 22.546
Владимирская область | ЮРЬЕВЕЦ (ВЛ2) | 150 | 57 | 0 | 93
| Выход-Радуга | 50 | 16 | 0 | 34
| Выход-Владимир | 100 | 41 | 0 | 59
Владимирская область | с-з 17 МЮД | 10.8 | 3.3 | 2.504 | 4.996
Нижегородская область | АРДАТОВ | 20.92 | 7 | 0.632 | 13.288
| Выход-Город | 11.92 | 7 | 0.632 | 4.288
| Выход-Район | 9 | 0 | 0 | 9
Нижегородская область | БЕРСЕНИХА-1 | 34 | 8.88 | 1.367 | 23.753
| Выход-1 | 17 | 5.28 | 0 | 11.72
| Выход-2 | 17 | 3.6 | 1.367 | 12.033
Нижегородская область | ВАД | 11 | 4.8 | 2.678 | 3.522
Нижегородская область | ВОЗНЕСЕНСКОЕ | 25.8 | 4 | 0.494 | 21.306
Нижегородская область | Выход-Город | 9.2 | 4 | 0.494 | 4.706
Нижегородская область | Выход-Район | 16.6 | 0 | 0 | 16.6
Нижегородская область | ВОЛЧИХА | 40 | 2.84 | 1.253 | 35.907
Нижегородская область | ВЫКСА | 162 | 84 | 9.411 | 68.589
| Выход-ВМЗ | 146 | 80.7 | 7.388 | 57.912
| Выход-Досчатово | 16 | 3.3 | 2.023 | 10.677
Нижегородская область | ВЫКСА-2 | 160 | 0 | 0 | 160
| Выход-ВМЗ | 120 | 0 | 0 | 120
| Выход-Город | 40 | 0 | 0 | 40
Нижегородская область | ВЛ. СОВЕТОВ | 3.6 | 0.4 | 0.035 | 3.165
Нижегородская область | ГРЕМЯЧЕВО | 30 | 3.46 | 0.791 | 25.749
Нижегородская область | ДИВЕЕВО | 11 | 4.8 | 1.248 | 4.952
Нижегородская область | КАЗАКОВО | 12 | 2.3 | 0.171 | 9.529
Нижегородская область | КРЕМЕНКИ | 2 | 0.31 | 0 | 1.69
Нижегородская область | КРИУША | 6 | 0.85 | 0.368 | 4.782
Нижегородская область | КУЗЬМ. УСАД | 33 | 8.7 | 2.569 | 21.731
Нижегородская область | КУЛЕБАКИ-2 | 38 | 33.6 | 2.377 | 2.023
Нижегородская область | ЛУКОЯНОВ | 76 | 12.7 | 0.224 | 63.076
| Выход-Город | 59 | 12.7 | 0.224 | 46.076
| Выход-Район | 17 | 0 | 0 | 17
Нижегородская область | М. МАКАТЕЛЕМ | 10 | 1.4 | 1.298 | 7.302
Нижегородская область | МУХТОЛОВО | 11.2 | 1.52 | 1.214 | 8.466
Нижегородская область | НАВАШИНО | 40 | 11.7 | 2.11 | 26.19
Нижегородская область | НАРЫШКИНО | 4.75 | 0.84 | 0.227 | 3.683
Нижегородская область | ПЕРВОМАЙСК | 21 | 7.9 | 0.713 | 12.387
Нижегородская область | ПЕРЕВОЗ | 11 | 5.7 | 0.494 | 4.806
Нижегородская область | ПЕТРОВКА | 4 | 0.55 | 0.02 | 3.43
Нижегородская область | ПЕШЕЛАНЬ-2 | 10 | 4.3 | 0.109 | 5.591
Нижегородская область | ПРОТОПОПОВКА | 2 | 0.3 | 0.168 | 1.532
Нижегородская область | САКОНЫ | 11.2 | 1.38 | 0.786 | 9.034
Нижегородская область | ТИЛИНИНО | 10 | 1.3 | 0.04 | 8.66
Нижегородская область | ТОЛ. МАЙДАН | 10 | 1.5 | 0.005 | 8.495
Нижегородская область | УМАЙ | 11.3 | 2.82 | 0.633 | 7.847
Нижегородская область | ШАТКИ | 33 | 8.9 | 2.8 | 21.3
| Выход-Город | 16.5 | 8.9 | 2.8 | 4.8
| Выход-Район | 16.5 | 0 | 0 | 16.5
Нижегородская область | ГАГИНО | 12.7 | 6 | 0.082 | 6.618
Нижегородская область | КС ПИЛЬНА | 7 | 4.75 | 0.248 | 2.002
Нижегородская область | ПИЦА | 10.15 | 1.08 | 0.105 | 8.965
Нижегородская область | СЕРГАЧ | 40.6 | 16.42 | 1.781 | 22.399
Нижегородская область | УРАЗОВКА | 27.06 | 6.29 | 0.741 | 20.029
Нижегородская область | АРЗИНКА | 5.1 | 0.91 | 0.005 | 4.185
Нижегородская область | КОЧКУРОВО-1 | 1.43 | 0.84 | 0 | 0.59
Нижегородская область | КЦ ЦЕНТР-2 | 10 | 0.6 | 0.015 | 9.385
Нижегородская область | НАРУКСОВО | 7.8 | 1.13 | 0.013 | 6.657
Нижегородская область | ПОЧИНКИ | 32.7 | 8.3 | 0.906 | 23.494
| Выход-Быт | 16.4 | 5.8 | 0.906 | 9.694
| Выход-Ужовка | 16.3 | 2.5 | 0 | 13.8
Нижегородская область | БЕЛАВКА | 11.2 | 0.7 | 0.017 | 10.483
Нижегородская область | БЕР. ПОЙМА | 9 | 0.54 | 0.067 | 8.393
Нижегородская область | БЕРЕЗОВСКИЙ | 38 | 3.6 | 3.206 | 31.194
Нижегородская область | БОГОРОДСК | 102 | 21.6 | 5.386 | 75.014
Нижегородская область | ВАРГАНЫ | 15 | 1.3 | 0.035 | 13.665
Нижегородская область | ВАЧА | 9 | 7.44 | 0.548 | 1.012
Нижегородская область | ВОЛГА | 0.6 | 0.13 | 0 | 0.47
Нижегородская область | ВОЛОДАРСК-1 | 20 | 6.45 | 3.199 | 10.351
Нижегородская область | ВОЛОДАРСК-2 | 50 | 9.4 | 0 | 40.6
Нижегородская область | ВОРОТЫНЕЦ | 6 | 5 | 0.56 | 0.44
Нижегородская область | ВОРСМА | 44 | 12 | 3.134 | 28.866
| Выход-Город | 22 | 8 | 2.534 | 11.466
| Выход-П/фабрика | 22 | 4 | 0.6 | 17.4
Нижегородская область | ГОРЬКИЙ-2 | 240 | 181 | 23.96 | 35.04
| Выход-Город1 | 160 | 120 | 17.051 | 22.949
| Выход-Город2 | 80 | 61 | 6.909 | 12.091
Нижегородская область | ГОРЬКИЙ-3 | 530 | 281.6 | 27.746 | 220.654
| Выход-Бор | 265 | 228.8 | 19.475 | 16.725
| Выход-ЦПК | 265 | 52.8 | 8.271 | 203.929
Нижегородская область | ДЗЕРЖИНСК-1 | 300 | 117.4 | 14.784 | 167.816
| Выход-ЧХК | 155 | 63.6 | 10.619 | 80.781
| Выход-Быт | 45 | 22.6 | 4.165 | 18.235
| Выход-П-Я | 100 | 31.2 | 0 | 68.8
Нижегородская область | ДЗЕРЖИНСК-2 | 574.2 | 301.3 | 11.486 | 261.414
| Выход-ТЭЦ ГАЗ | 160 | 162.1 | 0 | 0
| Выход-с/з Доскино | 7.2 | 6 | 0 | 1.2
| Выход-с/з Тепличный | 107 | 13.8 | 11.486 | 81.714
| Выход-Игумн. ТЭЦ | 300 | 119.4 | 0 | 180.6
Нижегородская область | ДРУЖНЫЙ | 1 | 0.08 | 0 | 0.92
Нижегородская область | ЗАПРУДНОВСКИЙ | 10 | 4.5 | 2.203 | 3.297
Нижегородская область | ИЛЬИНОГОРСК | 50 | 10.6 | 3.442 | 35.958
| Выход-Ильино | 25 | 5.8 | 1.063 | 18.137
| Выход-Мулино | 25 | 4.8 | 2.379 | 17.821
Нижегородская область | КНЯГИНИНО | 12 | 8.3 | 0.856 | 2.844
Нижегородская область | КОРОБКОВО | 3.5 | 0.33 | 0.438 | 2.732
Нижегородская область | КРЕМНИЦКОЕ | 9 | 4.6 | 0.409 | 3.991
Нижегородская область | КС ЛЫСКОВО | 1 | 0.2 | 0.005 | 0.795
Нижегородская область | КУДЬМА | 28 | 8.1 | 4.814 | 15.086
Нижегородская область | ЛЕТНЕВО | 9 | 0.7 | 0.035 | 8.265
Нижегородская область | ЛЫСКОВО | 47 | 14.4 | 0.658 | 31.942
| Выход-Лысково | 30 | 14.4 | 0.658 | 14.942
| Выход-Просек | 17 | 0 | 0 | 17
Нижегородская область | НОВОГОРЬКОВСКАЯ ТЭЦ | 416 | 188.7 | 12.656 | 214.644
| Выход-Город | 25 | 7.9 | 4.838 | 12.262
| Выход-БВК | 84 | 26.9 | 7.818 | 49.282
| Выход-ТЭЦ | 307 | 153.9 | 0 | 153.1
Нижегородская область | НИВА | 4 | 0.5 | 0.005 | 3.495
Нижегородская область | НИЖЕГОРОДЕЦ | 9 | 4.7 | 2.031 | 2.269
Нижегородская область | ПАВЛОВО | 193 | 44.1 | 15.849 | 133.051
| Выход-Город | 107 | 31.3 | 3.34 | 72.36
| Выход-Сосновское | 86 | 12.8 | 12.509 | 60.691
Нижегородская область | СМОЛИНО | 9 | 2.1 | 0.01 | 6.89
Нижегородская область | ЧУГУНЫ | 10 | 2.1 | 0.064 | 7.836
Нижегородская область | ЮГАНЕЦ | 5 | 1.27 | 0.019 | 3.711
Нижегородская область | БАЛАХНА | 185 | 68 | 8.2 | 108.8
| Выход-Город | 60 | 7.5 | 8.2 | 44.3
| Выход-НИГРЭС | 125 | 60.5 | 0 | 64.5
Нижегородская область | БОКОВАЯ | 9 | 0.18 | 0.331 | 8.489
Нижегородская область | БРИЛЯКОВО | 5 | 0.48 | 0.036 | 4.484
Нижегородская область | ВЕРШИЛОВО | 6 | 0.4 | 3.379 | 2.221
Нижегородская область | ГОРОДЕЦ | 45 | 18 | 7.146 | 19.854
Нижегородская область | ЗАВОЛЖЬЕ | 101.4 | 25.8 | 1.864 | 73.736
| Выход-Город | 8.2 | 5.4 | 1.864 | 0.936
| Выход-ЗМЗ | 93.2 | 20.4 | 0 | 72.8
Нижегородская область | ЗАВОДЬ | 6 | 0 | 0 | 6
Нижегородская область | ЗАРУБИНО | 130.25 | 60 | 20.72 | 49.53
Нижегородская область | КОВЕРНИНО | 15 | 6.3 | 2.128 | 6.572
Нижегородская область | КР. БАКИ | 55.2 | 3.6 | 18.698 | 32.902
| Выход-Город | 11.8 | 2.3 | 2.489 | 7.011
| Выход-Сухобезводное | 43.4 | 1.3 | 16.209 | 25.891
Нижегородская область | ЛИНДА | 25 | 4.8 | 0.907 | 19.293
Нижегородская область | ПУРЕХ | 9 | 0.41 | 0.637 | 7.953
Нижегородская область | СЕМЕНОВ | 72 | 9.4 | 8.599 | 54.001
Нижегородская область | Выход-Город | 52 | 8.4 | 5.181 | 38.419
Нижегородская область | Выход-Район | 20 | 1 | 3.418 | 15.582
Нижегородская область | СОКОЛЬСКОЕ | 6 | 3.1 | 0.774 | 2.126
Нижегородская область | УРЕНЬ | 36 | 4.6 | 5.746 | 25.654
Нижегородская область | Выход-Город | 22 | 3.3 | 5.746 | 12.954
Нижегородская область | Выход-Район | 14 | 1.3 | 0 | 12.7
Нижегородская область | ЧКАЛОВСК | 30 | 6.2 | 2.119 | 21.681
Нижегородская область | Б. БОЛДИНО | 50 | 7.88 | 0.18 | 41.94
Нижегородская область | КЦ ЦЕНТР-2 | 10 | 5.83 | 0.152 | 4.018
Нижегородская область | МУРЗИЦЫ | 6.7 | 0.35 | 0.02 | 6.33
Нижегородская область | ПЕТРЯКСЫ | 10 | 2.24 | 1.024 | 6.736
Ивановская область | ВИЧУГА | 55 | 14.4 | 1.109 | 39.491
| Выход-Город | 27.5 | 14.4 | 1.109 | 11.991
| Выход-Район | 27.5 | 0 | 0 | 27.5
Ивановская область | ИВАНОВО-1 (Круг) | 240 | 91.3 | 33.131 | 115.569
| Выход-Город-1 | 100 | 44 | 10.416 | 45.584
| Выход-Город-2 | 100 | 45.1 | 22.715 | 32.185
| Выход-Район | 40 | 7.9 | 0 | 32.1
Ивановская область | ИВАНОВО-2 | 160 | 139.6 | 2.655 | 17.745
| Кохма | 80 | 60 | 2.655 | 17.345
| ТЭЦ-2;3 | 80 | 79.6 | 0 | 0.4
Ивановская область | КАМЕНКА | 11 | 3.2 | 0.063 | 7.737
Ивановская область | КИНЕШМА | 120 | 39.9 | 3.422 | 76.678
| Выход-Город | 60 | 25.6 | 2.423 | 31.977
| Выход-Район | 60 | 14.3 | 0.999 | 44.701
Ивановская область | КУКАРИНО | 2.6 | 0.4 | 0.042 | 2.158
Ивановская область | Н.ПИСЦОВО | 11 | 1.9 | 0.018 | 9.082
| Выход-п. Новописцово-1 | 5.5 | 1.9 | 0.018 | 3.582
| Выход-п. Новописцово-2 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
Ивановская область | НАВОЛОКИ | 18.5 | 8.1 | 0.077 | 10.323
| Выход-Город | 9.25 | 8.1 | 0.077 | 1.073
| Выход-Район | 9.25 | 0 | 0 | 9.25
Ивановская область | ПАЛЕХ | 10 | 3.3 | 0.096 | 6.604
| Выход-1 | 5 | 1.6 | 0.096 | 3.304
| Выход-2 | 5 | 1.5 | 0 | 3.5
Ивановская область | ПРИВОЛЖСК-2 | 30 | 9.8 | 4.735 | 15.465
| Выход-Приволжск | 20 | 5.2 | 4.735 | 10.065
| Выход-Плес | 10 | 4.6 | 0 | 5.4
Ивановская область | РЕШМА | 11.2 | 1.8 | 0.024 | 9.376
Ивановская область | РОДНИКИ | 21 | 17.3 | 1.017 | 2.683
| Выход-Город | 10.5 | 9.2 | 0.087 | 1.213
| Выход-Район | 10.5 | 8.1 | 0.93 | 1.47
Ивановская область | ТЕЙКОВО | 70 | 15.2 | 0.842 | 53.958
| Выход-Город | 40 | 12 | 0.842 | 27.158
| Выход-Район | 30 | 2.8 | 0 | 27.2
Ивановская область | ТЕПЛИЧНЫЙ | 60 | 12 | 4.263 | 43.737
Ивановская область | ФУРМАНОВ | 30 | 14.2 | 0.117 | 15.683
Ивановская область | ЧИЖОВО | 22.4 | 5.5 | 0.43 | 16.47
Ивановская область | ШУЯ | 34 | 26.2 | 0.42 | 7.38
Ивановская область | ЮЖА | 35.1 | 5.3 | 0.208 | 29.592
| Выход-1 | 16.6 | 5.3 | 0 | 11.3
| Выход-2 | 18.5 | 0 | 0.208 | 18.292
Ивановская область | ПУЧЕЖ | 15 | 3.1 | 0.19 | 11.71
Кировская область | КС ВЯТСКАЯ | 10.5 | 1.05 | 0.006 | 9.444
Кировская область | МАЛМЫЖ | 50 | 5.6 | 0.051 | 44.349
Кировская область | УРЖУМ | 50 | 4.22 | 0.057 | 45.723
Кировская область | БАРАМЗЫ | 32.9 | 16.1 | 1.854 | 14.946
Кировская область | ЗУЕВКА | 25 | 5.6 | 0.03 | 19.37
Кировская область | КИРОВ КПД | 20 | 8.6 | 0 | 11.4
Кировская область | КИРОВ-1 | 160 | 133.6 | 0.18 | 26.22
| Выход-ТЭЦ-4 | 90 | 87.9 | 0 | 2.1
| Выход-Город | 70 | 45.7 | 0.18 | 24.12
Кировская область | КИРОВ-2 | 160 | 108 | 0.02 | 51.98
| Выход-ТЭЦ-5 | 70 | 35.8 | 0 | 34.2
| Выход-ТЭЦ-5 | 90 | 72.2 | 0.02 | 17.78
Кировская область | КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 376.3 | 260.1 | 0.461 | 115.739
| Выход-Хим. комбинат | 6.3 | 5.2 | 0 | 1.1
| Выход-Котельная х/к | 30 | 14.9 | 0 | 15.1
| Выход-Быт, ТЭЦ-3 | 70 | 65.7 | 0.461 | 3.839
| Выход-Хим. комб. техн | 270 | 182.4 | 0 | 87.6
Кировская область | КУМЕНЫ | 20 | 11.7 | 0.263 | 8.037
Кировская область | ОМУТНИНСК | 61 | 16.2 | 0.117 | 44.683
| Выход-Металургический | 40 | 15 | 0 | 25
| Выход-Население | 21 | 2.5 | 0.117 | 18.383
Кировская область | СТРИЖИ | 39.4 | 8.7 | 0.099 | 30.601
| Выход-Быт | 21 | 7.6 | 0.099 | 13.301
| Выход-В/ч | 18.4 | 1.1 | 0 | 17.3
Кировская область | Слободской | 68 | 0 | 0.353 | 67.647
| Выход-Город | 60 | 0 | 0 | 60
| Выход-Район | 8 | 4 | 0.353 | 3.647
Костромская область | ВОЛГОРЕЧЕНСК | 1010 | 783.7 | 0.025 | 226.275
| Выход-ГРЭС1000 | 610 | 460 | 0 | 150
| Выход-ГРЭС700 | 390 | 320 | 0 | 70
| Выход-Город | 10 | 1.8 | 0.025 | 8.175
Костромская область | КОСТРОМА-3 | 160 | 33.3 | 0.249 | 126.451
| Выход-Город | 80 | 33.3 | 0.199 | 46.501
| Выход-Район | 80 | 1.8 | 0.05 | 78.15
Костромская область | КОСТРОМА-4 | 200 | 157.4 | 0.628 | 41.972
| Выход-ТЭЦ-2 | 130 | 110 | 0.333 | 19.667
| Выход-Город | 70 | 57.4 | 0.295 | 12.305
Костромская область | НЕРЕХТА | 22 | 13.7 | 0.03 | 8.27
Костромская область | НЕРЕХТА с/ф | 7.7 | 2.4 | 0.01 | 5.29
Костромская область | НИКОЛЬСКОЕ | 10 | 0 | 0 | 10
Костромская область | С/З ВОЛЖСКИЙ | 30 | 12.1 | 0.227 | 17.673
| Выход-Кострома | 12 | 9.9 | 0.135 | 1.965
| Выход-с-з Волжский | 18 | 2.2 | 0.092 | 15.708
Костромская область | РУДИНО | 14 | 2.1 | 0.005 | 11.895
Московская область | БЕРЕЗНЯКИ | 100 | 42.1 | 0 | 57.9
Московская область | КРАСНОЗАВОДСК | 100 | 26.3 | 0 | 73.7
Пензенская область | АРДЫМСКИЙ | 10 | 5.3 | 1.6 | 3.1
Пензенская область | В. ШКАФТ | 4.6 | 0.2 | 0 | 4.4
Пензенская область | ВАЗЕРСКИЙ | 16 | 4.9 | 0.01 | 11.09
Пензенская область | ГОРОДИЩЕ | 17 | 4 | 0 | 13
Пензенская область | ГРЕМЯЧЕНСКИЙ | 38.3 | 1.3 | 0 | 37
Пензенская область | ДЕРТЕВСКИЙ | 4.7 | 2.3 | 0.004 | 2.396
Пензенская область | ЗАРЯ | 1.5 | 1.2 | 0.046 | 0.254
Пензенская область | ИССА | 21 | 4 | 0.188 | 16.812
Пензенская область | КОНДОЛЬ | 6.1 | 1.5 | 0.533 | 4.067
Пензенская область | МИХАЙЛОВКА | 20 | 5.8 | 0.01 | 14.19
Пензенская область | МИЧКАС | 5.5 | 0.9 | 0.715 | 3.885
Пензенская область | МОКШАН | 38.3 | 7.2 | 0 | 31.1
Пензенская область | НАУМКИНО | 10 | 1.3 | 0.004 | 8.696
Пензенская область | НИКОЛЬСК-2 | 70 | 37.7 | 4.235 | 28.065
| Выход-Никольск | 53 | 36.7 | 4.235 | 12.065
| Выход-Лопуховка | 17 | 1 | 0 | 16
Пензенская область | ОЛЕНЕВСКИЙ | 6 | 2.9 | 0.01 | 3.09
Пензенская область | ПАНКРАТОВСКИЙ | 6 | 2.3 | 0.052 | 3.648
Пензенская область | ПЕНЗА-2 | 120 | 57.6 | 0.108 | 62.292
| Выход-Пром. | 72 | 29.2 | 0 | 42.8
| Выход-Быт | 48 | 28.4 | 0.108 | 19.492
Пензенская область | ПЕНЗА-3 | 75 | 27.2 | 0 | 47.8
Пензенская область | ПЕНЗА-4 | 136 | 116.1 | 1.169 | 18.731
| Выход-ТЭЦ | 120 | 93 | 1.169 | 25.831
| Выход-Быт | 16 | 23.1 | 0 | 0
Пензенская область | ПЕНЗА-5 | 130 | 74.8 | 0.716 | 54.484
| Выход-Пром. | 50 | 24 | 0 | 26
| Выход-Быт | 80 | 50.8 | 0.716 | 28.484
Пензенская область | РАМЗАЙ | 2.1 | 1.3 | 0.006 | 0.794
Пензенская область | СУМАРОКОВО | 5 | 0.3 | 0 | 4.7
Пензенская область | СУРСК | 19 | 4.9 | 0 | 14.1
Пензенская область | ЧААДАЕВКА | 52 | 6.7 | 0 | 45.3
Пензенская область | ЧЕМОДАНОВКА | 40 | 34.4 | 1.671 | 3.929
| Выход-Птицефабрика | 20 | 16.4 | 1.671 | 1.929
| Выход-г. Пенза | 20 | 18 | 0 | 2
Пензенская область | к-з РОССИЯ-2 | 40 | 5.9 | 0.122 | 33.978
| Выход-Лунино | 35 | 5.6 | 0.122 | 29.278
| Выход-Ломовка | 5 | 0.3 | 0 | 4.7
Пензенская область | к-з РОССИЯ | 10 | 0.8 | 0 | 9.2
Пензенская область | к-з им. ЧАПАЕВА | 12 | 3.7 | 0.027 | 8.273
| Выход-АГРС-10 | 6 | 3.7 | 0.027 | 2.273
| Выход-АГРС-3 | 6 | 0 | 0 | 6
Пензенская область | БЕДНОДЕМЬЯНОВСК | 30 | 6 | 0.066 | 23.934
Пензенская область | ВАДИНСК | 19.5 | 2.5 | 2.189 | 14.811
Пензенская область | МЕЛЮКОВКА | 11 | 3.3 | 0.517 | 7.183
Пензенская область | ПАНЫ | 4 | 0.7 | 0.003 | 3.297
Пензенская область | ШЕЛДОИС | 6.3 | 0.85 | 2.013 | 3.437
Республика Марий Эл | ВОЛЖСК-1 | 25 | 22 | 0.508 | 2.492
Республика Марий Эл | ВОЛЖСК-2 | 68 | 36.2 | 0.032 | 31.768
| Выход-Город | 48 | 28.9 | 0.032 | 19.068
| Выход-Продмаш | 20 | 7.3 | 0 | 12.7
Республика Марий Эл | ЗВЕНИГОВО | 30 | 7.1 | 0.082 | 22.818
Республика Марий Эл | ЙОШКАР-ОЛА | 200 | 162 | 0 | 38
| Выход-Город | 120 | 100 | 0 | 20
| Выход-ТЭЦ | 80 | 62 | 0 | 18
Республика Марий Эл | КЦ-УЖГОРОД | 3 | 2.1 | 0.017 | 0.883
Республика Марий Эл | ПЕМБА | 20 | 8.8 | 0.03 | 11.17
Республика Марий Эл | ПРИВОЛЖСКАЯ | 30 | 8.25 | 0.201 | 21.549
Республика Марий Эл | ЙОШКАР-ОЛА-2 | 300 | 100 | 1.496 | 198.504
| Выход-Город | 150 | 100 | 1.496 | 48.504
| Выход-ТЭЦ | 150 | 0 | 0 | 150
Республика Марий Эл | КС МОРКИ | 12.5 | 4.4 | 0.053 | 8.047
Республика Марий Эл | КУЖЕНЕР | 12.5 | 4.2 | 0.025 | 8.275
Республика Марий Эл | МАРИ-ТУРЕК | 15 | 5 | 0.126 | 9.874
Республика Марий Эл | МОЧАЛИЩИ | 40 | 0.44 | 0 | 39.56
Республика Марий Эл | НОВ. ТОРЬЯЛ | 20 | 4.3 | 0.135 | 15.565
Республика Марий Эл | ПАРАНЬГА | 20 | 4.2 | 0.022 | 15.778
Республика Марий Эл | СЕРНУР | 15 | 7.5 | 0.045 | 7.455
Республика Марий Эл | СОВЕТСКИЙ | 30 | 6.9 | 0.097 | 23.003
Республика Марий Эл | ХЛЕБНИКОВО | 15 | 1.5 | 0.014 | 13.486
Республика Марий Эл | ЧОДРАЯЛ | 15 | 0.9 | 0.492 | 13.608
Республика Марий Эл | ЮБИЛЕЙНЫЙ | 30 | 8 | 0.099 | 21.901
Республика Марий Эл | ВИЛОВАТОВО | 30 | 4.5 | 0.06 | 25.44
Республика Марий Эл | КОЗМОДЕМЬЯНСК | 30 | 11 | 0.087 | 18.913
Республика Мордовия | АЛЕКСЕЕВКА | 60.5 | 59.6 | 0 | 0.9
| Выход-Цем. завод | 50.5 | 35.4 | 0 | 15.1
| Выход-Быт | 10 | 6.5 | 0 | 3.5
Республика Мордовия | АЛЕКСЕЕВСКАЯ | 80 | 69.8 | 1.049 | 9.151
| Выход-Цем. завод | 70 | 64 | 0 | 6
| Выход-Быт | 10 | 5.8 | 1.049 | 3.151
Республика Мордовия | Б. БЕРЕЗНЯКИ | 21.66 | 3.72 | 0.096 | 17.844
Республика Мордовия | ДУБЕНКИ | 40 | 4.17 | 0.046 | 35.784
Республика Мордовия | ЕЛЬНИКИ | 50 | 4.2 | 0.075 | 45.725
Республика Мордовия | ИЧАЛКИ | 15 | 8.03 | 0.064 | 6.906
Республика Мордовия | КЛЮЧАРЕВО | 10 | 1.21 | 0.016 | 8.774
Республика Мордовия | КОЧКУРОВО-2 | 13.5 | 4.8 | 0.284 | 8.416
Республика Мордовия | ЛЯМБИРЬ | 27 | 13.1 | 0.308 | 13.592
| Выход-Быт | 20 | 10.2 | 0.211 | 9.589
| Выход-Быт | 7 | 2.9 | 0.097 | 4.003
Республика Мордовия | МЕДАЕВО | 11.2 | 1.01 | 0 | 10.19
Республика Мордовия | Н. АЛЕКСАНДРОВ | 15 | 1.42 | 0 | 13.58
Республика Мордовия | ПОБЕДА | 6 | 3.44 | 0 | 2.56
Республика Мордовия | ПЯТИНА | 17 | 2.48 | 0.076 | 14.444
Республика Мордовия | РОМОДАНОВО | 38 | 18.1 | 0.221 | 19.679
| Выход-Быт | 30 | 13.9 | 0.221 | 15.879
| Выход-Крас. узел | 8 | 4.2 | 0 | 3.8
Республика Мордовия | РУЗАЕВКА-2 | 100 | 29 | 0.888 | 70.112
| Выход-Город | 50 | 18.1 | 0.583 | 31.317
| Выход-ЛАЛ | 50 | 10.9 | 0.305 | 38.795
Республика Мордовия | САБАЕВО | 15.6 | 0.95 | 0 | 14.65
Республика Мордовия | САРАНСК-2 | 300 | 133 | 0 | 167
Республика Мордовия | САРАНСК-3 | 170 | 66.92 | 1.637 | 101.443
Республика Мордовия | СТ. СИНДРОВО | 10 | 1.44 | 0.041 | 8.519
Республика Мордовия | СТ. ШАЙГОВО | 20 | 2.75 | 0 | 17.25
Республика Мордовия | ЧАМЗИНКА | 6 | 6 | 0.189 | 4.211 | Выполнен расчет ТВПС в 2017 году | 10.4
Республика Мордовия | АРДАТОВ | 26 | 10.96 | 0.027 | 15.013
Республика Мордовия | АТЯШЕВО | 15 | 7.26 | 0.048 | 7.692
Республика Мордовия | Б. ИГНАТОВО | 50 | 4.01 | 0 | 45.99
Республика Мордовия | Б. КУЗЬМИНО | 50 | 1.64 | 0 | 48.36
Республика Мордовия | АТЮРЬЕВО | 50 | 4.2 | 0.02 | 45.78
Республика Мордовия | Б.ПОЛЯНКА | 11.2 | 4.6 | 0.098 | 6.502
Республика Мордовия | БАРАШЕВО | 2 | 0.8 | 0.005 | 1.195
Республика Мордовия | ДАЧНЫЙ | 10 | 5.3 | 0.005 | 4.695
Республика Мордовия | ЕФАЕВО | 6.6 | 2.1 | 0.051 | 4.449
Республика Мордовия | ЗУБ. ПОЛЯНА | 38 | 13.3 | 0.095 | 24.605
| Выход-Город | 18 | 7.1 | 0.095 | 10.805
| Выход-Умет | 20 | 6.2 | 0 | 13.8
Республика Мордовия | ИНСАР | 7.8 | 5.4 | 0.027 | 2.373
Республика Мордовия | КОВЫЛКИНО | 32 | 16 | 3.352 | 12.648
Республика Мордовия | КРАСНОСЛОБОДСК | 38 | 11.4 | 0.263 | 26.337
| Выход-Город | 18 | 9 | 0.263 | 8.737
| Выход-Гумны | 20 | 2.4 | 0 | 17.6
Республика Мордовия | КРАСНЫЙ ЯР | 6.8 | 3.8 | 0.06 | 2.94
Республика Мордовия | ПАРЦА | 30 | 7 | 0.035 | 22.965
Республика Мордовия | КЦ ПРОГРЕСС | 40 | 9.2 | 0.045 | 30.755
Республика Мордовия | ТЕМНИКОВО | 15 | 7 | 0.1 | 7.9
Республика Мордовия | ТРОИЦК | 11.2 | 5 | 0.366 | 5.834
Удмуртская Республика | ПУДЕМ | 5 | 0.5 | 0 | 4.5
Ульяновская область | ИНЗА | 30 | 8.25 | 0.847 | 20.903
Чувашская Республика | АТЫКОВО | 10 | 3.2 | 0.015 | 6.785
Чувашская Республика | БАТЫРЕВО | 15 | 13.75 | 0.049 | 1.201
Чувашская Республика | ВУРНАРЫ | 48.2 | 8.15 | 0.106 | 39.944
Чувашская Республика | ИБРЕСИ | 27.6 | 8 | 0.035 | 19.565
Чувашская Республика | КАНАШ | 98 | 30 | 0.721 | 67.279
| Выход-Канаш | 65 | 21 | 0.721 | 43.279
| Выход-Канашский район | 33 | 9 | 0 | 24
Чувашская Республика | КОМСОМОЛЬСКОЕ | 20 | 9.3 | 0.035 | 10.665
Чувашская Республика | КУМАШИ | 8 | 4 | 0.02 | 3.98
Чувашская Республика | П.СТЕПАНОВО | 25 | 2.1 | 0.024 | 22.876
Чувашская Республика | ШУМЕРЛЯ | 99 | 21 | 0.058 | 77.942
| Выход-Шумерля | 80 | 16 | 0.058 | 63.942
| Выход-Шумер. р-н | 19 | 5 | 0 | 14
Чувашская Республика | ЮМАНАИ | 18.8 | 3.5 | 0 | 15.3
Чувашская Республика | ЯЛЬЧИКИ | 20 | 7.3 | 0.018 | 12.682
Чувашская Республика | ЯНТИКОВО | 20 | 4.2 | 0.023 | 15.777
Чувашская Республика | АЛАТЫРЬ | 40 | 22.21 | 0.043 | 17.747
Чувашская Республика | ПОРЕЦКОЕ | 46 | 7.22 | 0.042 | 38.738
Чувашская Республика | Б. СУНДЫРЬ | 50 | 3.9 | 0.076 | 46.024
Чувашская Республика | Б. АТМЕНИ | 17 | 5.6 | 0.01 | 11.39
Чувашская Республика | БОГАТЫРЕВО | 10 | 2.5 | 0.049 | 7.451
Чувашская Республика | З. ПРОМТРАКТОРОВ | 80 | 27 | 0.704 | 52.296
Чувашская Республика | КОЗЛОВКА | 20 | 6.5 | 0.02 | 13.48
Чувашская Республика | КОНАРЫ | 13.2 | 1.6 | 0.02 | 11.58
Чувашская Республика | КР. ЧЕТАЙ | 19 | 4.5 | 0.053 | 14.447
Чувашская Республика | КУГЕЕВО | 23.5 | 2.7 | 0.013 | 20.787
Чувашская Республика | М. ТЮМЕРЛЯ | 20 | 4 | 0.015 | 15.985
Чувашская Республика | МАРПОСАД | 22 | 6.3 | 0.03 | 15.67
Чувашская Республика | МОРГАУШИ | 24 | 5.4 | 0.108 | 18.492
Чувашская Республика | Н. ЧЕБОКСАР. ТЭЦ-3 | 288 | 169.5 | 0.235 | 118.265
| Выход-ТЭЦ-3 | 254 | 140 | 0 | 114
| Выход-Город | 25.5 | 23 | 0.235 | 2.265
| Выход-Хим. комбинат | 8.5 | 6.5 | 0 | 2
Чувашская Республика | ПРИВОЛЖСКИЙ | 8 | 3.6 | 0.035 | 4.365
Чувашская Республика | ПУЧАХ | 22 | 3.7 | 0 | 18.3
Чувашская Республика | СТ. ТЮРЛЕМА | 5.6 | 2.7 | 0.01 | 2.89
Чувашская Республика | ЧЕБОКСАРЫ ТЭЦ-2 | 404 | 186 | 0.016 | 217.984
| Выход-ТЭЦ-2 | 385 | 172 | 0 | 213
| Выход-Район | 19 | 14 | 0.016 | 4.984
Чувашская Республика | УДАРНИК | 28 | 6.9 | 0.029 | 21.071
Чувашская Республика | УРМАРЫ | 59 | 7.5 | 2.448 | 49.052
| Выход-Поселок | 21 | 3.3 | 2.448 | 15.252
| Выход-Район | 38 | 4.2 | 0 | 33.8
Чувашская Республика | ЦИВИЛЬСК-1 | 4 | 2.8 | 0.08 | 1.12
Чувашская Республика | ЦИВИЛЬСК-2 | 25 | 5.4 | 0.052 | 19.548
Чувашская Республика | ЦСК ВОСХОД | 4.75 | 2.1 | 0.018 | 2.632
Чувашская Республика | ЧЕБОКСАРЫ | 140 | 114 | 0 | 26
Чувашская Республика | ЧЕБОКСАРЫ-3 | 160 | 38.5 | 1.35 | 120.15
| Выход-Город | 150 | 35 | 1.35 | 113.65
| Выход-Район | 10 | 3.5 | 0 | 6.5
Чувашская Республика | ЧИГАНАРЫ | 28 | 7.4 | 0.301 | 20.299
Чувашская Республика | ЧПФ ЛАПСАРЫ | 38 | 5.5 | 0.035 | 32.465
Чувашская Республика | ШОРШЕЛЫ | 10 | 4 | 0.042 | 5.958
Чувашская Республика | ЯДРИН | 9 | 5 | 0.012 | 3.988
Чувашская Республика | ЯМБРУСОВО-1 | 6 | 3 | 0.005 | 2.995
Чувашская Республика | ЯМБРУСОВО-2 | 20 | 14 | 0.033 | 5.967
Ярославская область | БУРМАКИНО | 15 | 2 | 0.05 | 12.95
Ярославская область | НЕКРАСОВСКОЕ | 20 | 2.9 | 0.731 | 16.369
| Выход-1 | 12 | 2.9 | 0.731 | 8.369
| Выход-2 | 8 | 3.2 | 0 | 4.8