## Лист1
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по объектам магистральных газопроводов для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям за 4 кв. 2019 года
Субъект Российской Федерации | Наименование ГРС | Проектная производительность (технически возможная пропускная способность) ГРС тыс.м3/час | Загрузка ГРС, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение тыс.м3/час | Наличие свободной пропускной способности с учетом выданных ТУ тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Владимирская область | АЛЕКСАНДРОВ | 60 | 34.2 | 9.18 | 16.62
| Выход-Александров | 50 | 30.2 | 7.905 | 11.895
| Выход-Балакерево | 10 | 4 | 1.275 | 4.725
Владимирская область | ВЛАДИМИР-3 | 600 | 264.4 | 23.317 | 312.283
| Выход-город | 300 | 90 | 15.913 | 194.087
| Выход-ТЭЦ | 300 | 174.4 | 7.404 | 118.196
Владимирская область | ВОРОВСКОГО | 28 | 2 | 0.068 | 25.932
Владимирская область | ВОРОНЕЖСКИЙ | 2.1 | 1.5 | 0.105 | 0.495
| Выход-Бавлены | 1.5 | 1.1 | 0.105 | 0.295
| Выход-Воронежский | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2
Владимирская область | ВОСПУШКА | 6.8 | 0.2 | 0.276 | 6.324
Владимирская область | ВЯЗНИКИ | 76 | 26.4 | 0.773 | 48.827
Владимирская область | ВЯТКИНО | 40 | 8.6 | 0.821 | 30.579
| Выход-Владимир | 20 | 6.4 | 0.537 | 13.063
| Выход-Вяткино | 20 | 2.2 | 0.284 | 17.516
Владимирская область | ГОРОХОВЕЦ | 9.8 | 0 | 0 | 9.8
Владимирская область | ГОРОХОВЕЦ-2 | 27 | 13.6 | 1.112 | 12.288
Владимирская область | ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 50 | 39 | 2.575 | 8.425
Владимирская область | ДЕНИСОВО | 6.7 | 1 | 0.221 | 5.479
| Денисово | 2.9 | 1 | 0.221 | 1.679
| Денисово | 3.8 | 0 | 0 | 3.8
Владимирская область | ДОБРЫНСКОЕ | 28 | 1.5 | 0.258 | 26.242
Владимирская область | КАМЕШКОВО | 15 | 9 | 0.742 | 5.258
Владимирская область | КАРАБАНОВО | 9.7 | 6.1 | 0.273 | 3.327
Владимирская область | КИРЖАЧ | 30 | 20 | 4.311 | 5.689
| Выход-Киржач | 20 | 17.2 | 1.262 | 1.538
| Выход-Кипреево | 10 | 2.8 | 3.049 | 4.151
Владимирская область | КОВРОВ | 82.2 | 78.4 | 8.846 | 0.864 | Выполнен расчет ТВПС в 2018 году | 88.11
Владимирская область | КОЛЬЧУГИНО-1 | 50 | 15 | 4.093 | 30.907
Владимирская область | КОЛЬЧУГИНО-2 | 55 | 0 | 0 | 55
Владимирская область | КОСТЕРЕВО | 20 | 5.6 | 1.166 | 13.234
Владимирская область | КР. БОГАТЫРЬ | 20 | 1.6 | 0.239 | 18.161
| Выход-Район | 10 | 0.2 | 0.239 | 9.561
| Выход-Стеклозавод | 10 | 1.4 | 0 | 8.6
Владимирская область | КР. ГОРБАТКА | 40 | 7.1 | 0.538 | 32.362
Владимирская область | КРАСНОЕ ЭХО | 7.5 | 4.4 | 0.02 | 3.08
| Выход-Красное эхо | 6 | 3.6 | 0.02 | 2.38
| Выход-Иванищи | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.7
Владимирская область | КС ВЯЗНИКИ | 3 | 2.5 | 0.028 | 0.472
Владимирская область | КС МУРОМ | 3 | 1 | 0.014 | 1.986
Владимирская область | КУРЛОВО | 10 | 6.3 | 0.073 | 3.627
Владимирская область | ЛАКИНСК | 50 | 15.7 | 3.337 | 30.963
Владимирская область | МЕЛЕНКИ | 68 | 9.1 | 3.784 | 55.116
| Выход-Меленки | 45 | 7.2 | 2.608 | 35.192
| Выход-Дм. горы | 23 | 1.9 | 1.252 | 19.848
Владимирская область | МЕТАЛЛИСТ | 3 | 0.2 | 0.005 | 2.795
Владимирская область | МСТЕРА | 34.8 | 4.8 | 0.029 | 29.971
| Выход-Ст. Мстера | 17.4 | 1.9 | 0.029 | 15.471
| Выход-пос. Мстера | 17.4 | 2.9 | 0 | 14.5
Владимирская область | МУРОМ-2 | 108.4 | 71.5 | 7.811 | 29.089
| Выход-Муром-1 | 90.4 | 61 | 6.338 | 23.062
| Выход-Вербовский | 18 | 10.5 | 1.473 | 6.027
Владимирская область | ОРГТРУД | 6 | 4.4 | 0 | 1.6
Владимирская область | ПАВЛОВСКОЕ | 6.3 | 2.9 | 0.603 | 2.797
Владимирская область | ПЕТУШКИ | 46 | 10.1 | 0.525 | 35.375
Владимирская область | СТАВРОВО | 18 | 4.7 | 0.226 | 13.074
Владимирская область | СТРУНИНО | 35 | 10.9 | 1.731 | 22.369
Владимирская область | СУДОГДА | 20 | 8.3 | 1.878 | 9.822
Владимирская область | СУЗДАЛЬ | 15 | 10.9 | 1.79 | 2.31
Владимирская область | УРШЕЛЬСКИЙ | 5 | 4.5 | 0.104 | 0.396
Владимирская область | ФИЛИНО | 2 | 1.5 | 0.395 | 0.105
Владимирская область | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ | 36 | 11.5 | 1.989 | 22.511
Владимирская область | ЮРЬЕВЕЦ (ВЛ2) | 150 | 57 | 0 | 93
| Выход-Радуга | 50 | 16 | 0 | 34
| Выход-Владимир | 100 | 41 | 0 | 59
Владимирская область | с-з 17 МЮД | 10.8 | 3.3 | 2.502 | 4.998
Нижегородская область | АРДАТОВ | 20.92 | 7 | 0.637 | 13.283
| Выход-Город | 11.92 | 7 | 0.637 | 4.283
| Выход-Район | 9 | 0 | 0 | 9
Нижегородская область | БЕРСЕНИХА-1 | 34 | 8.88 | 0.88 | 24.24
| Выход-1 | 17 | 5.28 | 0 | 11.72
| Выход-2 | 17 | 3.6 | 0.88 | 12.52
Нижегородская область | ВАД | 11 | 4.8 | 0.327 | 5.873
Нижегородская область | ВОЗНЕСЕНСКОЕ | 25.8 | 4 | 0.194 | 21.606
Нижегородская область | Выход-Город | 9.2 | 4 | 0.194 | 5.006
Нижегородская область | Выход-Район | 16.6 | 0 | 0 | 16.6
Нижегородская область | ВОЛЧИХА | 40 | 2.84 | 0.321 | 36.839
Нижегородская область | ВЫКСА | 162 | 84 | 13.778 | 64.222
| Выход-ВМЗ | 146 | 80.7 | 9.542 | 55.758
| Выход-Досчатово | 16 | 3.3 | 4.236 | 8.464
Нижегородская область | ВЫКСА-2 | 160 | 0 | 0 | 160
| Выход-ВМЗ | 120 | 0 | 0 | 120
| Выход-Город | 40 | 0 | 0 | 40
Нижегородская область | ВЛ. СОВЕТОВ | 3.6 | 0.4 | 0.031 | 3.169
Нижегородская область | ГРЕМЯЧЕВО | 30 | 3.46 | 0.619 | 25.921
Нижегородская область | ДИВЕЕВО | 11 | 4.8 | 0.794 | 5.406
Нижегородская область | КАЗАКОВО | 12 | 2.3 | 0.09 | 9.61
Нижегородская область | КРЕМЕНКИ | 2 | 0.31 | 0 | 1.69
Нижегородская область | КРИУША | 6 | 0.85 | 0.03 | 5.12
Нижегородская область | КУЗЬМ. УСАД | 48.5 | 8.7 | 0.38 | 39.42
Нижегородская область | КУЛЕБАКИ-2 | 38 | 33.6 | 0.671 | 3.729
Нижегородская область | ЛУКОЯНОВ | 76 | 12.7 | 0.132 | 63.168
| Выход-Город | 59 | 12.7 | 0.132 | 46.168
| Выход-Район | 17 | 0 | 0 | 17
Нижегородская область | М. МАКАТЕЛЕМ | 10 | 1.4 | 1.228 | 7.372
Нижегородская область | МУХТОЛОВО | 11.2 | 1.52 | 0.452 | 9.228
Нижегородская область | НАВАШИНО | 40 | 11.7 | 2.131 | 26.169
Нижегородская область | НАРЫШКИНО | 4.75 | 0.84 | 0.115 | 3.795
Нижегородская область | ПЕРВОМАЙСК | 21 | 7.9 | 0.114 | 12.986
Нижегородская область | ПЕРЕВОЗ | 11 | 5.7 | 1.683 | 3.617
Нижегородская область | ПЕТРОВКА | 4 | 0.55 | 0.005 | 3.445
Нижегородская область | ПЕШЕЛАНЬ-2 | 10 | 4.3 | 0.116 | 5.584
Нижегородская область | ПРОТОПОПОВКА | 2 | 0.3 | 0.112 | 1.588
Нижегородская область | САКОНЫ | 11.2 | 1.38 | 0.221 | 9.599
Нижегородская область | ТИЛИНИНО | 10 | 1.3 | 0.04 | 8.66
Нижегородская область | ТОЛ. МАЙДАН | 10 | 1.5 | 0 | 8.5
Нижегородская область | УМАЙ | 11.3 | 2.82 | 0.628 | 7.852
Нижегородская область | ШАТКИ | 33 | 8.9 | 0.949 | 23.151
| Выход-Город | 16.5 | 8.9 | 0.949 | 6.651
| Выход-Район | 16.5 | 0 | 0 | 16.5
Нижегородская область | ГАГИНО | 12.7 | 6 | 0.09 | 6.61
Нижегородская область | КС ПИЛЬНА | 7 | 4.75 | 1.146 | 1.104
Нижегородская область | ПИЦА | 10.15 | 1.08 | 0.105 | 8.965
Нижегородская область | СЕРГАЧ | 40.6 | 16.42 | 4.56 | 19.62
Нижегородская область | УРАЗОВКА | 27.06 | 6.29 | 0.418 | 20.352
Нижегородская область | АРЗИНКА | 5.1 | 0.91 | 0 | 4.19
Нижегородская область | КОЧКУРОВО-1 | 1.43 | 0.84 | 0.005 | 0.585
Нижегородская область | КЦ ЦЕНТР-2 | 10 | 0.6 | 0.005 | 9.395
Нижегородская область | НАРУКСОВО | 7.8 | 1.13 | 0 | 6.67
Нижегородская область | ПОЧИНКИ | 32.7 | 8.3 | 0.123 | 24.277
| Выход-Быт | 16.4 | 5.8 | 0.123 | 10.477
| Выход-Ужовка | 16.3 | 2.5 | 0 | 13.8
Нижегородская область | БЕЛАВКА | 11.2 | 0.7 | 0.052 | 10.448
Нижегородская область | БЕР. ПОЙМА | 9 | 0.54 | 0.295 | 8.165
Нижегородская область | БЕРЕЗОВСКИЙ | 38 | 3.6 | 2.739 | 31.661
Нижегородская область | БОГОРОДСК | 102 | 21.6 | 3.43 | 76.97
Нижегородская область | ВАРГАНЫ | 15 | 1.3 | 0.146 | 13.554
Нижегородская область | ВАЧА | 9 | 7.44 | 0.792 | 0.768
Нижегородская область | ВОЛГА | 0.6 | 0.13 | 0 | 0.47
Нижегородская область | ВОЛОДАРСК-1 | 20 | 6.45 | 1.94 | 11.61
Нижегородская область | ВОЛОДАРСК-2 | 50 | 9.4 | 0 | 40.6
Нижегородская область | ВОРОТЫНЕЦ | 6 | 5 | 0.811 | 0.189
Нижегородская область | ВОРСМА | 44 | 12 | 0.715 | 31.285
| Выход-Город | 22 | 8 | 0.715 | 13.285
| Выход-П/фабрика | 22 | 4 | 0 | 18
Нижегородская область | ГОРЬКИЙ-2 | 240 | 181 | 22.803 | 36.197
| Выход-Город1 | 160 | 120 | 16.293 | 23.707
| Выход-Город2 | 80 | 61 | 6.51 | 12.49
Нижегородская область | ГОРЬКИЙ-3 | 530 | 281.6 | 46.705 | 201.695
| Выход-Бор | 265 | 228.8 | 12.638 | 23.562
| Выход-ЦПК | 265 | 52.8 | 34.067 | 178.133
Нижегородская область | ДЗЕРЖИНСК-1 | 300 | 117.4 | 12.118 | 170.482
| Выход-ЧХК | 155 | 63.6 | 7.606 | 83.794
| Выход-Быт | 45 | 22.6 | 4.512 | 17.888
| Выход-П-Я | 100 | 31.2 | 0 | 68.8
Нижегородская область | ДЗЕРЖИНСК-2 | 573.9 | 301.3 | 11.486 | 261.114
| Выход-ТЭЦ ГАЗ | 160 | 162.1 | 0 | 0
| Выход-с/з Доскино | 7.2 | 6 | 0 | 1.2
| Выход-с/з Тепличный | 106.7 | 13.8 | 11.486 | 81.414
| Выход-Игумн. ТЭЦ | 300 | 119.4 | 0 | 180.6
Нижегородская область | ДРУЖНЫЙ | 1 | 0.08 | 0 | 0.92
Нижегородская область | ЗАПРУДНОВСКИЙ | 10 | 4.5 | 0.676 | 4.824
Нижегородская область | ИЛЬИНОГОРСК | 50 | 10.6 | 1.259 | 38.141
| Выход-Ильино | 25 | 5.8 | 1.259 | 17.941
| Выход-Мулино | 25 | 4.8 | 0 | 20.2
Нижегородская область | КНЯГИНИНО | 12 | 8.3 | 1.199 | 2.501
Нижегородская область | КОРОБКОВО | 3.5 | 0.33 | 0.05 | 3.12
Нижегородская область | КРЕМНИЦКОЕ | 9 | 4.6 | 0.118 | 4.282
Нижегородская область | КС ЛЫСКОВО | 1 | 0.2 | 0.11 | 0.69
Нижегородская область | КУДЬМА | 28 | 8.1 | 11.577 | 8.323
Нижегородская область | ЛЕТНЕВО | 9 | 0.7 | 0.05 | 8.25
Нижегородская область | ЛЫСКОВО | 47 | 14.4 | 0.776 | 31.824
| Выход-Лысково | 30 | 14.4 | 0.776 | 14.824
| Выход-Просек | 17 | 0 | 0 | 17
Нижегородская область | НОВОГОРЬКОВСКАЯ ТЭЦ | 416 | 188.7 | 15.015 | 212.285
| Выход-Город | 25 | 7.9 | 6.205 | 10.895
| Выход-БВК | 84 | 26.9 | 8.81 | 48.29
| Выход-ТЭЦ | 307 | 153.9 | 0 | 153.1
Нижегородская область | НИВА | 4 | 0.5 | 0.656 | 2.844
Нижегородская область | НИЖЕГОРОДЕЦ | 9 | 4.7 | 2.17 | 2.13
Нижегородская область | ПАВЛОВО | 193 | 44.1 | 5.749 | 143.151
| Выход-Город | 107 | 31.3 | 1.996 | 73.704
| Выход-Сосновское | 86 | 12.8 | 3.753 | 69.447
Нижегородская область | СМОЛИНО | 9 | 2.1 | 0.005 | 6.895
Нижегородская область | ЧУГУНЫ | 10 | 2.1 | 0.169 | 7.731
Нижегородская область | ЮГАНЕЦ | 5 | 1.27 | 0 | 3.73
Нижегородская область | БАЛАХНА | 185 | 68 | 13.303 | 103.697
| Выход-Город | 60 | 7.5 | 13.303 | 39.197
| Выход-НИГРЭС | 125 | 60.5 | 0 | 64.5
Нижегородская область | БОКОВАЯ | 9 | 0.18 | 0.012 | 8.808
Нижегородская область | БРИЛЯКОВО | 5 | 0.48 | 0.005 | 4.515
Нижегородская область | ВЕРШИЛОВО | 6 | 0.4 | 0.136 | 5.464
Нижегородская область | ГОРОДЕЦ | 45 | 18 | 2.875 | 24.125
Нижегородская область | ЗАВОЛЖЬЕ | 101.4 | 25.8 | 0.284 | 75.316
| Выход-Город | 8.2 | 5.4 | 0.284 | 2.516
| Выход-ЗМЗ | 93.2 | 20.4 | 0 | 72.8
Нижегородская область | ЗАВОДЬ | 6 | 0 | 0 | 6
Нижегородская область | ЗАРУБИНО | 130.25 | 60 | 30.017 | 40.233
Нижегородская область | КОВЕРНИНО | 15 | 6.3 | 1.511 | 7.189
Нижегородская область | КР. БАКИ | 55.2 | 3.6 | 2.05 | 49.55
| Выход-Город | 11.8 | 2.3 | 0 | 9.5
| Выход-Сухобезводное | 43.4 | 1.3 | 2.05 | 40.05
Нижегородская область | ЛИНДА | 25 | 4.8 | 0.256 | 19.944
Нижегородская область | ПУРЕХ | 9 | 0.41 | 0.401 | 8.189
Нижегородская область | СЕМЕНОВ | 72 | 9.4 | 2.5 | 60.1
Нижегородская область | Выход-Город | 52 | 8.4 | 2.024 | 41.576
Нижегородская область | Выход-Район | 20 | 1 | 0.476 | 18.524
Нижегородская область | СОКОЛЬСКОЕ | 6 | 3.1 | 0.208 | 2.692
Нижегородская область | УРЕНЬ | 36 | 4.6 | 2.058 | 29.342
Нижегородская область | Выход-Город | 22 | 3.3 | 2.058 | 16.642
Нижегородская область | Выход-Район | 14 | 1.3 | 0 | 12.7
Нижегородская область | ЧКАЛОВСК | 30 | 6.2 | 1.083 | 22.717
Нижегородская область | Б. БОЛДИНО | 50 | 7.88 | 0.211 | 41.909
Нижегородская область | КЦ ЦЕНТР-2 | 10 | 5.83 | 0.112 | 4.058
Нижегородская область | МУРЗИЦЫ | 6.7 | 0.35 | 0.015 | 6.335
Нижегородская область | ПЕТРЯКСЫ | 10 | 2.24 | 0.385 | 7.375
Ивановская область | ВИЧУГА | 55 | 14.4 | 1.109 | 39.491
| Выход-Город | 27.5 | 14.4 | 1.101 | 11.999
| Выход-Район | 27.5 | 0 | 0 | 27.5
Ивановская область | ИВАНОВО-1 (Круг) | 240 | 91.3 | 33.365 | 115.335
| Выход-Город-1 | 100 | 44 | 10.593 | 45.407
| Выход-Город-2 | 100 | 45.1 | 22.772 | 32.128
| Выход-Район | 40 | 7.9 | 0 | 32.1
Ивановская область | ИВАНОВО-2 | 160 | 139.6 | 3.784 | 16.616
| Кохма | 80 | 60 | 3.784 | 16.216
| ТЭЦ-2;3 | 80 | 79.6 | 0 | 0.4
Ивановская область | КАМЕНКА | 11 | 3.2 | 0.051 | 7.749
Ивановская область | КИНЕШМА | 120 | 39.9 | 3.1 | 77
| Выход-Город | 60 | 25.6 | 0.956 | 33.444
| Выход-Район | 60 | 14.3 | 2.144 | 43.556
Ивановская область | КУКАРИНО | 2.6 | 0.4 | 0.072 | 2.128
Ивановская область | Н.ПИСЦОВО | 11 | 1.9 | 0.017 | 9.083
| Выход-п. Новописцово-1 | 5.5 | 1.9 | 0.017 | 3.583
| Выход-п. Новописцово-2 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
Ивановская область | НАВОЛОКИ | 18.5 | 8.1 | 0.054 | 10.346
| Выход-Город | 9.25 | 8.1 | 0.054 | 1.096
| Выход-Район | 9.25 | 0 | 0 | 9.25
Ивановская область | ПАЛЕХ | 10 | 3.3 | 0.37 | 6.33
| Выход-1 | 5 | 1.6 | 0.37 | 3.03
| Выход-2 | 5 | 1.5 | 0 | 3.5
Ивановская область | ПРИВОЛЖСК-2 | 30 | 9.8 | 5.052 | 15.148
| Выход-Приволжск | 20 | 5.2 | 5.052 | 9.748
| Выход-Плес | 10 | 4.6 | 0 | 5.4
Ивановская область | РЕШМА | 11.2 | 1.8 | 0.027 | 9.373
Ивановская область | РОДНИКИ | 21 | 17.3 | 1.043 | 2.657
| Выход-Город | 10.5 | 9.2 | 0.113 | 1.187
| Выход-Район | 10.5 | 8.1 | 0.93 | 1.47
Ивановская область | ТЕЙКОВО | 70 | 15.2 | 1.61 | 53.19
| Выход-Город | 40 | 12 | 1.61 | 26.39
| Выход-Район | 30 | 2.8 | 0 | 27.2
Ивановская область | ТЕПЛИЧНЫЙ | 60 | 12 | 3.402 | 44.598
Ивановская область | ФУРМАНОВ | 30 | 14.2 | 2.498 | 13.302
Ивановская область | ЧИЖОВО | 22.4 | 5.5 | 0.38 | 16.52
Ивановская область | ШУЯ | 34 | 26.2 | 0.42 | 7.38
Ивановская область | ЮЖА | 35.1 | 5.3 | 0.327 | 29.473
| Выход-1 | 16.6 | 5.3 | 0.327 | 10.973
| Выход-2 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5
Ивановская область | ПУЧЕЖ | 15 | 3.1 | 1.674 | 10.226
Кировская область | КС ВЯТСКАЯ | 10.5 | 1.05 | 0.006 | 9.444
Кировская область | МАЛМЫЖ | 50 | 5.6 | 0.03 | 44.37
Кировская область | УРЖУМ | 34.78 | 4.22 | 0.058 | 30.502
Кировская область | БАРАМЗЫ | 32.9 | 16.1 | 0.306 | 16.494
Кировская область | ЗУЕВКА | 25 | 5.6 | 0.535 | 18.865
Кировская область | КИРОВ КПД | 20 | 8.6 | 0.051 | 11.349
Кировская область | КИРОВ-1 | 160 | 133.6 | 0.196 | 26.204
| Выход-ТЭЦ-4 | 90 | 87.9 | 0 | 2.1
| Выход-Город | 70 | 45.7 | 0.196 | 24.104
Кировская область | КИРОВ-2 | 160 | 108 | 0.018 | 51.982
| Выход-ТЭЦ-5 | 70 | 35.8 | 0 | 34.2
| Выход-ТЭЦ-5 | 90 | 72.2 | 0.018 | 17.782
Кировская область | КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 376.3 | 260.1 | 0.057 | 116.143
| Выход-Хим. комбинат | 6.3 | 5.2 | 0 | 1.1
| Выход-Котельная х/к | 30 | 14.9 | 0 | 15.1
| Выход-Быт, ТЭЦ-3 | 70 | 65.7 | 0.057 | 4.243
| Выход-Хим. комб. техн | 270 | 182.4 | 0 | 87.6
Кировская область | КУМЕНЫ | 20 | 11.7 | 0.094 | 8.206
Кировская область | ОМУТНИНСК | 61 | 16.2 | 0.051 | 44.749
| Выход-Металургический | 40 | 15 | 0 | 25
| Выход-Население | 21 | 2.5 | 0.051 | 18.449
Кировская область | СТРИЖИ | 39.4 | 8.7 | 0.036 | 30.664
| Выход-Быт | 21 | 7.6 | 0.036 | 13.364
| Выход-В/ч | 18.4 | 1.1 | 0 | 17.3
Кировская область | Слободской | 68 | 0 | 0.279 | 67.721
| Выход-Город | 60 | 0 | 0 | 60
| Выход-Район | 8 | 4 | 0.279 | 3.721
Костромская область | ВОЛГОРЕЧЕНСК | 1010 | 783.7 | 0.246 | 226.054
| Выход-ГРЭС1000 | 610 | 460 | 0 | 150
| Выход-ГРЭС700 | 390 | 320 | 0 | 70
| Выход-Город | 10 | 1.8 | 0.246 | 7.954
Костромская область | КОСТРОМА-3 | 160 | 33.3 | 0.768 | 125.932
| Выход-Город | 80 | 33.3 | 0.636 | 46.064
| Выход-Район | 80 | 1.8 | 0.132 | 78.068
Костромская область | КОСТРОМА-4 | 200 | 157.4 | 1.877 | 40.723
| Выход-ТЭЦ-2 | 130 | 110 | 0.499 | 19.501
| Выход-Город | 70 | 57.4 | 1.378 | 11.222
Костромская область | НЕРЕХТА | 22 | 13.7 | 0.045 | 8.255
Костромская область | НЕРЕХТА с/ф | 7.7 | 2.4 | 0.005 | 5.295
Костромская область | НИКОЛЬСКОЕ | 10 | 0 | 0 | 10
Костромская область | С/З ВОЛЖСКИЙ | 30 | 12.1 | 0.788 | 17.112
| Выход-Кострома | 12 | 2.2 | 0.532 | 9.268
| Выход-с-з Волжский | 18 | 9.9 | 0.256 | 7.844
Костромская область | РУДИНО | 14 | 2.1 | 0.015 | 11.885
Московская область | БЕРЕЗНЯКИ | 100 | 42.1 | 0 | 57.9
Московская область | КРАСНОЗАВОДСК | 100 | 26.3 | 0 | 73.7
Пензенская область | АРДЫМСКИЙ | 10 | 5.3 | 1.6 | 3.1
Пензенская область | В. ШКАФТ | 4.6 | 0.2 | 0 | 4.4
Пензенская область | ВАЗЕРСКИЙ | 16 | 4.9 | 0.071 | 11.029
Пензенская область | ГОРОДИЩЕ | 17 | 4 | 0 | 13
Пензенская область | ГРЕМЯЧЕНСКИЙ | 38.3 | 1.3 | 0 | 37
Пензенская область | ДЕРТЕВСКИЙ | 4.7 | 2.3 | 0 | 2.4
Пензенская область | ЗАРЯ | 1.5 | 1.2 | 0.171 | 0.129
Пензенская область | ИССА | 21 | 4 | 0.638 | 16.362
Пензенская область | КОНДОЛЬ | 6.1 | 1.5 | 0.538 | 4.062
Пензенская область | МИХАЙЛОВКА | 20 | 5.8 | 0.01 | 14.19
Пензенская область | МИЧКАС | 5.5 | 0.9 | 0.72 | 3.88
Пензенская область | МОКШАН | 38.3 | 7.2 | 0.016 | 31.084
Пензенская область | НАУМКИНО | 10 | 1.3 | 0.009 | 8.691
Пензенская область | НИКОЛЬСК-2 | 70 | 37.7 | 3.894 | 28.406
| Выход-Никольск | 53 | 36.7 | 3.894 | 12.406
| Выход-Лопуховка | 17 | 1 | 0 | 16
Пензенская область | ОЛЕНЕВСКИЙ | 6 | 2.9 | 0.032 | 3.068
Пензенская область | ПАНКРАТОВСКИЙ | 6 | 2.3 | 0.082 | 3.618
Пензенская область | ПЕНЗА-2 | 120 | 57.6 | 0.618 | 61.782
| Выход-Пром. | 72 | 29.2 | 0 | 42.8
| Выход-Быт | 48 | 28.4 | 0.618 | 18.982
Пензенская область | ПЕНЗА-3 | 75 | 27.2 | 0 | 47.8
Пензенская область | ПЕНЗА-4 | 136 | 116.1 | 1.611 | 18.289
| Выход-ТЭЦ | 120 | 93 | 1.611 | 25.389
| Выход-Быт | 16 | 23.1 | 0 | 0
Пензенская область | ПЕНЗА-5 | 130 | 74.8 | 2.886 | 52.314
| Выход-Пром. | 50 | 24 | 0 | 26
| Выход-Быт | 80 | 50.8 | 2.886 | 26.314
Пензенская область | РАМЗАЙ | 2.1 | 1.3 | 0.014 | 0.786
Пензенская область | СУМАРОКОВО | 5 | 0.3 | 0 | 4.7
Пензенская область | СУРСК | 19 | 4.9 | 0 | 14.1
Пензенская область | ЧААДАЕВКА | 52 | 6.7 | 0 | 45.3
Пензенская область | ЧЕМОДАНОВКА | 40 | 34.4 | 3.792 | 1.808
| Выход-Птицефабрика | 20 | 16.4 | 2.671 | 0.929
| Выход-г. Пенза | 20 | 18 | 1.121 | 0.879
Пензенская область | к-з РОССИЯ-2 | 40 | 5.9 | 0.128 | 33.972
| Выход-Лунино | 35 | 5.6 | 0.128 | 29.272
| Выход-Ломовка | 5 | 0.3 | 0 | 4.7
Пензенская область | к-з РОССИЯ | 10 | 0.8 | 0 | 9.2
Пензенская область | к-з им. ЧАПАЕВА | 12 | 3.7 | 0.014 | 8.286
| Выход-АГРС-10 | 6 | 3.7 | 0.014 | 2.286
| Выход-АГРС-3 | 6 | 0 | 0 | 6
Пензенская область | БЕДНОДЕМЬЯНОВСК | 30 | 6 | 0.063 | 23.937
Пензенская область | ВАДИНСК | 19.5 | 2.5 | 0.019 | 16.981
Пензенская область | МЕЛЮКОВКА | 11 | 3.3 | 0.392 | 7.308
Пензенская область | ПАНЫ | 4 | 0.7 | 0.008 | 3.292
Пензенская область | ШЕЛДОИС | 6.315 | 0.85 | 0.503 | 4.962
Республика Марий Эл | ВОЛЖСК-1 | 25 | 22 | 0.245 | 2.755
Республика Марий Эл | ВОЛЖСК-2 | 68 | 36.2 | 0.053 | 31.747
| Выход-Город | 48 | 28.9 | 0.053 | 19.047
| Выход-Продмаш | 20 | 7.3 | 0 | 12.7
Республика Марий Эл | ЗВЕНИГОВО | 30 | 7.1 | 0.214 | 22.686
Республика Марий Эл | ЙОШКАР-ОЛА | 200 | 162 | 0 | 38
| Выход-Город | 120 | 100 | 0 | 20
| Выход-ТЭЦ | 80 | 62 | 0 | 18
Республика Марий Эл | КЦ-УЖГОРОД | 3 | 2.1 | 0.013 | 0.887
Республика Марий Эл | ПЕМБА | 20 | 8.8 | 0.027 | 11.173
Республика Марий Эл | ПРИВОЛЖСКАЯ | 30 | 8.25 | 0.044 | 21.706
Республика Марий Эл | ЙОШКАР-ОЛА-2 | 300 | 100 | 2.422 | 197.578
| Выход-Город | 150 | 100 | 2.422 | 47.578
| Выход-ТЭЦ | 150 | 0 | 0 | 150
Республика Марий Эл | КС МОРКИ | 8.12 | 4.4 | 0.04 | 3.68
Республика Марий Эл | КУЖЕНЕР | 12.5 | 4.2 | 0.005 | 8.295
Республика Марий Эл | МАРИ-ТУРЕК | 15 | 5 | 0 | 10
Республика Марий Эл | МОЧАЛИЩИ | 40 | 0.44 | 0.008 | 39.552
Республика Марий Эл | НОВ. ТОРЬЯЛ | 20 | 4.3 | 0.005 | 15.695
Республика Марий Эл | ПАРАНЬГА | 20 | 4.2 | 0.014 | 15.786
Республика Марий Эл | СЕРНУР | 15 | 7.5 | 0.021 | 7.479
Республика Марий Эл | СОВЕТСКИЙ | 30 | 6.9 | 0.043 | 23.057
Республика Марий Эл | ХЛЕБНИКОВО | 15 | 1.5 | 0.003 | 13.497
Республика Марий Эл | ЧОДРАЯЛ | 15 | 0.9 | 0.002 | 14.098
Республика Марий Эл | ЮБИЛЕЙНЫЙ | 30 | 8 | 0.063 | 21.937
Республика Марий Эл | ВИЛОВАТОВО | 30 | 4.5 | 0.047 | 25.453
Республика Марий Эл | КОЗМОДЕМЬЯНСК | 30 | 11 | 0.034 | 18.966
Республика Мордовия | АЛЕКСЕЕВКА | 60.5 | 59.6 | 0 | 0.9
| Выход-Цем. завод | 50.5 | 35.4 | 0 | 15.1
| Выход-Быт | 10 | 6.5 | 0 | 3.5
Республика Мордовия | АЛЕКСЕЕВСКАЯ | 80 | 69.8 | 0.025 | 10.175
| Выход-Цем. завод | 70 | 64 | 0 | 6
| Выход-Быт | 10 | 5.8 | 0.025 | 4.175
Республика Мордовия | Б. БЕРЕЗНЯКИ | 21.66 | 3.72 | 0.05 | 17.89
Республика Мордовия | ДУБЕНКИ | 40 | 4.17 | 0.118 | 35.712
Республика Мордовия | ЕЛЬНИКИ | 50 | 4.2 | 0.024 | 45.776
Республика Мордовия | ИЧАЛКИ | 15 | 8.03 | 0.43 | 6.54
Республика Мордовия | КЛЮЧАРЕВО | 10 | 1.21 | 0 | 8.79
Республика Мордовия | КОЧКУРОВО-2 | 13.5 | 4.8 | 0.247 | 8.453
Республика Мордовия | ЛЯМБИРЬ | 27 | 13.1 | 0.226 | 13.674
| Выход-Быт | 20 | 10.2 | 0.132 | 9.668
| Выход-Быт | 7 | 2.9 | 0.094 | 4.006
Республика Мордовия | МЕДАЕВО | 11.2 | 1.01 | 0 | 10.19
Республика Мордовия | Н. АЛЕКСАНДРОВ | 15 | 1.42 | 0.04 | 13.54
Республика Мордовия | ПОБЕДА | 6 | 3.44 | 0 | 2.56
Республика Мордовия | ПЯТИНА | 17 | 2.48 | 0 | 14.52
Республика Мордовия | РОМОДАНОВО | 38 | 18.1 | 0.076 | 19.824
| Выход-Быт | 30 | 13.9 | 0.076 | 16.024
| Выход-Крас. узел | 8 | 4.2 | 0 | 3.8
Республика Мордовия | РУЗАЕВКА-2 | 100 | 29 | 0.637 | 70.363
| Выход-Город | 50 | 18.1 | 0.332 | 31.568
| Выход-ЛАЛ | 50 | 10.9 | 0.305 | 38.795
Республика Мордовия | САБАЕВО | 15.6 | 0.95 | 0 | 14.65
Республика Мордовия | САРАНСК-2 | 300 | 133 | 0 | 167
Республика Мордовия | САРАНСК-3 | 170 | 66.92 | 3.684 | 99.396
Республика Мордовия | СТ. СИНДРОВО | 10 | 1.44 | 0.25 | 8.31
Республика Мордовия | СТ. ШАЙГОВО | 20 | 2.75 | 0.015 | 17.235
Республика Мордовия | ЧАМЗИНКА | 6 | 6 | 0.24 | 4.16 | Выполнен расчет ТВПС в 2017 году | 10.4
Республика Мордовия | АРДАТОВ | 26 | 10.96 | 0.215 | 14.825
Республика Мордовия | АТЯШЕВО | 15 | 7.26 | 0.226 | 7.514
Республика Мордовия | Б. ИГНАТОВО | 50 | 4.01 | 0 | 45.99
Республика Мордовия | Б. КУЗЬМИНО | 50 | 1.64 | 0 | 48.36
Республика Мордовия | АТЮРЬЕВО | 50 | 4.2 | 0.035 | 45.765
Республика Мордовия | Б.ПОЛЯНКА | 11.2 | 4.6 | 0.098 | 6.502
Республика Мордовия | БАРАШЕВО | 2 | 0.8 | 0 | 1.2
Республика Мордовия | ДАЧНЫЙ | 10 | 5.3 | 0.005 | 4.695
Республика Мордовия | ЕФАЕВО | 6.6 | 2.1 | 0.01 | 4.49
Республика Мордовия | ЗУБ. ПОЛЯНА | 38 | 13.3 | 0.15 | 24.55
| Выход-Город | 18 | 7.1 | 0.15 | 10.75
| Выход-Умет | 20 | 6.2 | 0 | 13.8
Республика Мордовия | ИНСАР | 7.85 | 5.4 | 0.045 | 2.405
Республика Мордовия | КОВЫЛКИНО | 32 | 16 | 0.055 | 15.945
Республика Мордовия | КРАСНОСЛОБОДСК | 38 | 11.4 | 0.295 | 26.305
| Выход-Город | 18 | 9 | 0.295 | 8.705
| Выход-Гумны | 20 | 2.4 | 0 | 17.6
Республика Мордовия | КРАСНЫЙ ЯР | 6.8 | 3.8 | 0.02 | 2.98
Республика Мордовия | ПАРЦА | 30 | 7 | 0.068 | 22.932
Республика Мордовия | КЦ ПРОГРЕСС | 40 | 9.2 | 0.095 | 30.705
Республика Мордовия | ТЕМНИКОВО | 15 | 7 | 0.045 | 7.955
Республика Мордовия | ТРОИЦК | 11.2 | 5 | 0.015 | 6.185
Удмуртская Республика | ПУДЕМ | 5 | 0.5 | 0 | 4.5
Ульяновская область | ИНЗА | 30 | 8.25 | 0.28 | 21.47
Чувашская Республика | АТЫКОВО | 10 | 3.2 | 0.013 | 6.787
Чувашская Республика | БАТЫРЕВО | 10 | 8.9 | 0.098 | 1.002
Чувашская Республика | ВУРНАРЫ | 48.2 | 8.15 | 0.054 | 39.996
Чувашская Республика | ИБРЕСИ | 27.6 | 8 | 0.34 | 19.26
Чувашская Республика | КАНАШ | 98 | 30 | 6.126 | 61.874
| Выход-Канаш | 65 | 21 | 6.126 | 37.874
| Выход-Канашский район | 33 | 9 | 0 | 24
Чувашская Республика | КОМСОМОЛЬСКОЕ | 20 | 9.3 | 0.03 | 10.67
Чувашская Республика | КУМАШИ | 8 | 4 | 0.018 | 3.982
Чувашская Республика | П.СТЕПАНОВО | 25 | 2.1 | 0.033 | 22.867
Чувашская Республика | ШУМЕРЛЯ | 99 | 21 | 0.029 | 77.971
| Выход-Шумерля | 80 | 16 | 0.029 | 63.971
| Выход-Шумер. р-н | 19 | 5 | 0 | 14
Чувашская Республика | ЮМАНАИ | 18.8 | 3.5 | 0 | 15.3
Чувашская Республика | ЯЛЬЧИКИ | 20 | 7.3 | 0.012 | 12.688
Чувашская Республика | ЯНТИКОВО | 20 | 4.2 | 0.018 | 15.782
Чувашская Республика | АЛАТЫРЬ | 40 | 22.21 | 0.053 | 17.737
Чувашская Республика | ПОРЕЦКОЕ | 46 | 7.22 | 0.025 | 38.755
Чувашская Республика | Б. СУНДЫРЬ | 50 | 3.9 | 0.025 | 46.075
Чувашская Республика | Б. АТМЕНИ | 17 | 5.6 | 0.018 | 11.382
Чувашская Республика | БОГАТЫРЬ | 10 | 2.5 | 0.003 | 7.497
Чувашская Республика | З. ПРОМТРАКТОРОВ | 80 | 27 | 0.115 | 52.885
Чувашская Республика | КОЗЛОВКА | 20 | 6.5 | 0.198 | 13.302
Чувашская Республика | КОНАРЫ | 13.2 | 1.6 | 0.013 | 11.587
Чувашская Республика | КР. ЧЕТАЙ | 19 | 4.5 | 0.033 | 14.467
Чувашская Республика | КУГЕЕВО | 23.5 | 2.7 | 0.018 | 20.782
Чувашская Республика | М. ТЮМЕРЛЯ | 20 | 4 | 0.008 | 15.992
Чувашская Республика | МАРПОСАД | 22 | 6.3 | 0.05 | 15.65
Чувашская Республика | МОРГАУШИ | 24 | 5.4 | 0.165 | 18.435
Чувашская Республика | Н. ЧЕБОКСАР. ТЭЦ-3 | 288 | 169.5 | 0.03 | 118.47
| Выход-ТЭЦ-3 | 254 | 140 | 0 | 114
| Выход-Город | 25.5 | 23 | 0.03 | 2.47
| Выход-Хим. комбинат | 8.5 | 6.5 | 0 | 2
Чувашская Республика | ПРИВОЛЖСКИЙ | 8 | 3.6 | 0.028 | 4.372
Чувашская Республика | КС ИШЛЕЙ | 8 | 2.2 | 0.083 | 5.717
Чувашская Республика | СТ. ТЮРЛЕМА | 5.6 | 2.7 | 0.008 | 2.892
Чувашская Республика | ЧЕБОКСАРЫ ТЭЦ-2 | 404 | 186 | 0.018 | 217.982
| Выход-ТЭЦ-2 | 385 | 172 | 0 | 213
| Выход-Район | 19 | 14 | 0.018 | 4.982
Чувашская Республика | УДАРНИК | 28 | 6.9 | 0.032 | 21.068
Чувашская Республика | УРМАРЫ | 59 | 7.5 | 0.033 | 51.467
| Выход-Поселок | 21 | 3.3 | 0.033 | 17.667
| Выход-Район | 38 | 4.2 | 0 | 33.8
Чувашская Республика | ЦИВИЛЬСК-1 | 4 | 2.8 | 0.006 | 1.194
Чувашская Республика | ЦИВИЛЬСК-2 | 25 | 5.4 | 0.02 | 19.58
Чувашская Республика | ЦСК ВОСХОД | 4.75 | 2.1 | 0.018 | 2.632
Чувашская Республика | ЧЕБОКСАРЫ | 140 | 114 | 0 | 26
Чувашская Республика | ЧЕБОКСАРЫ-3 | 160 | 38.5 | 0.118 | 121.382
| Выход-Город | 150 | 35 | 0.118 | 114.882
| Выход-Район | 10 | 3.5 | 0 | 6.5
Чувашская Республика | ЧИГАНАРЫ | 28 | 7.4 | 0.013 | 20.587
Чувашская Республика | ЧПФ ЛАПСАРЫ | 38 | 5.5 | 0.052 | 32.448
Чувашская Республика | ШОРШЕЛЫ | 10 | 4 | 0.057 | 5.943
Чувашская Республика | ЯДРИН | 9 | 5 | 0.005 | 3.995
Чувашская Республика | ЯМБРУСОВО-1 | 6 | 3 | 0.01 | 2.99
Чувашская Республика | ЯМБРУСОВО-2 | 20 | 14 | 0.075 | 5.925
Ярославская область | БУРМАКИНО | 15 | 2 | 0 | 13
Ярославская область | НЕКРАСОВСКОЕ | 20 | 2.9 | 0 | 17.1
| Выход-1 | 12 | 2.9 | 0 | 9.1
| Выход-2 | 8 | 3.2 | 0 | 4.8